## 曲阜三污
曲阜市第三污水处理厂进口_污水处理厂日均值报表
2019年01月01日至2021年08月31日
监测时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | 总磷 |  | 总氮
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (kg) | (mg/l) | (kg) |  | (mg/l) | (kg) | (mg/l) | (kg)
2019-01-01 | 156 | 0 | 11.9 | 0 |  | 2.9 | 0 | 28.8 | 0
2019-01-02 | 161 | 0 | 12.2 | 0 |  | 2.01 | 0 | 32.3 | 0
2019-01-03 | 261 | 0 | 10.8 | 0 |  | 1.99 | 0 | 21.2 | 0
2019-01-04 | 442 | 0 | 1.54 | 0 |  | 0.0778 | 0 | 0 | 0
2019-01-05 | 425 | 0 | 5.77 | 0 |  | 0.867 | 0 | 7.43 | 0
2019-01-06 | 206 | 0 | 14.3 | 0 |  | 3.41 | 0 | 34.1 | 0
2019-01-07 | 195 | 0 | 14.7 | 0 |  | 3.64 | 0 | 34.9 | 0
2019-01-08 | 234 | 0 | 14.2 | 0 |  | 4.15 | 0 | 35.3 | 0
2019-01-09 | 215 | 0 | 12.4 | 0 |  | 3.7 | 0 | 34.1 | 0
2019-01-11 | 453 | 0 | 4.83 | 0 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0
2019-01-12 | 229 | 0 | 7.04 | 0 |  | 3.18 | 0 | 26.3 | 0
2019-01-13 | 186 | 0 | 5.02 | 0 |  | 1.5 | 0 | 11.1 | 0
2019-01-14 | 427 | 0 | 3.52 | 0 |  | 5.48 | 0 | 36.5 | 0
2019-01-15 | 186 | 0 | 4.77 | 0 |  | 3.6 | 0 | 32.3 | 0
2019-01-16 | 198 | 0 | 1.88 | 0 |  | 3.36 | 0 | 30.7 | 0
2019-01-17 | 165 | 0 | 4.77 | 0 |  | 3.24 | 0 | 31.3 | 0
2019-01-18 | 167 | 0 | 6.1 | 0 |  | 3.38 | 0 | 30.5 | 0
2019-01-19 | 553 | 0 | 3.68 | 0 |  | 1.91 | 0 | 10 | 0
2019-01-20 | 438 | 0 | 3.08 | 0 |  | 1.63 | 0 | 29.7 | 0
2019-01-21 | 142 | 0 | 4.68 | 0 |  | 2.94 | 0 | 27.7 | 0
2019-01-22 | 633 | 0 | 1.71 | 0 |  | 0.634 | 0 | 2.99 | 0
2019-01-23 | 783 | 0 | 2.85 | 0 |  | 0.794 | 0 | 7.78 | 0
2019-01-24 | 358 | 0 | 7.37 | 0 |  | 3.93 | 0 | 30.3 | 0
2019-01-25 | 883 | 0 | 7.49 | 0 |  | 7.85 | 0 | 38.4 | 0
2019-01-26 | 231 | 0 | 8.38 | 0 |  | 2.36 | 0 | 19.5 | 0
2019-01-27 | 231 | 0 | 8.3 | 0 |  | 4.18 | 0 | 32.9 | 0
2019-01-28 | 258 | 0 | 8.96 | 0 |  | 4.56 | 0 | 34 | 0
2019-01-29 | 273 | 0 | 8.59 | 0 |  | 4.52 | 0 | 32.4 | 0
2019-01-30 | 347 | 0 | 7.97 | 0 |  | 5.4 | 0 | 35.9 | 0
2019-01-31 | 291 | 0 | 7.5 | 0 |  | 5.2 | 0 | 34.9 | 0
2019-02-01 | 255 | 0 | 8.16 | 0 |  | 4.56 | 0 | 27.6 | 0
2019-02-02 | 917 | 0 | 8.8 | 0 |  | 1.15 | 0 | 31.4 | 0
2019-02-03 | 1648 | 0 | 10 | 0 |  | 3.61 | 0 | 31.7 | 0
2019-02-04 | 1224 | 0 | 10.8 | 0 |  | 3.69 | 0 | 33.9 | 0
2019-02-05 | 1576 | 0 | 11.8 | 0 |  | 3.91 | 0 | 34.4 | 0
2019-02-06 | 1771 | 0 | 12.6 | 0 |  | 3.61 | 0 | 35.3 | 0
2019-02-07 | 806 | 0 | 11.8 | 0 |  | 3.64 | 0 | 33 | 0
2019-02-08 | 762 | 0 | 11.4 | 0 |  | 3.38 | 0 | 35.3 | 0
2019-02-09 | 549 | 0 | 11.4 | 0 |  | 3.57 | 0 | 36.9 | 0
2019-02-10 | 656 | 0 | 11.6 | 0 |  | 1 | 0 | 9.99 | 0
2019-02-11 | 900 | 0 | 11.1 | 0 |  | 3.19 | 0 | 35.5 | 0
2019-02-12 | 660 | 0 | 10.5 | 0 |  | 3.31 | 0 | 34.2 | 0
2019-02-13 | 426 | 0 | 9.87 | 0 |  | 3.33 | 0 | 34 | 0
2019-02-14 | 468 | 0 | 9.55 | 0 |  | 2.46 | 0 | 25.2 | 0
2019-02-15 | 824 | 0 | 9.27 | 0 |  | 3.08 | 0 | 31.1 | 0
2019-02-16 | 480 | 0 | 9.04 | 0 |  | 3.2 | 0 | 33.1 | 0
2019-02-17 | 403 | 0 | 9.06 | 0 |  | 3.3 | 0 | 32.4 | 0
2019-02-18 | 312 | 0 | 8.9 | 0 |  | 3.23 | 0 | 32.4 | 0
2019-02-19 | 383 | 0 | 8.65 | 0 |  | 3.32 | 0 | 34.3 | 0
2019-02-20 | 288 | 0 | 8.72 | 0 |  | 3.08 | 0 | 28.1 | 0
2019-02-21 | 233 | 0 | 8.86 | 0 |  | 3.31 | 0 | 30 | 0
2019-02-22 | 280 | 0 | 10.9 | 0 |  | 3.26 | 0 | 30.3 | 0
2019-02-23 | 287 | 0 | 10.5 | 0 |  | 3.05 | 0 | 29.2 | 0
2019-02-24 | 678 | 0 | 9.02 | 0 |  | 3 | 0 | 26 | 0
2019-02-25 | 1191 | 0 | 10.6 | 0 |  | 2.26 | 0 | 18.9 | 0
2019-02-26 | 645 | 0 | 7.19 | 0 |  | 2.06 | 0 | 16.7 | 0
2019-02-27 | 323 | 0 | 6.12 | 0 |  | 4.02 | 0 | 22.8 | 0
2019-02-28 | 244 | 0 | 11.4 | 0 |  | 2.11 | 0 | 17.6 | 0
2019-03-01 | 224 | 0 | 12 | 0 |  | 0.672 | 0 | 4.34 | 0
2019-03-02 | 349 | 0 | 12.7 | 0 |  | 1.9 | 0 | 11.1 | 0
2019-03-03 | 317 | 0 | 7.62 | 0 |  | 0.0293 | 0 | 0 | 0
2019-03-04 | 400 | 0 | 9.97 | 0 |  | 1.11 | 0 | 36.4 | 0
2019-03-05 | 475 | 0 | 7.8 | 0 |  | 0.807 | 0 | 16.8 | 0
2019-03-06 | 270 | 0 | 13.1 | 0 |  | 2 | 0 | 24.5 | 0
2019-03-07 | 231 | 0 | 13 | 0 |  | 2.29 | 0 | 17.3 | 0
2019-03-08 | 208 | 0 | 12.6 | 0 |  | 2.6 | 0 | 25.5 | 0
2019-03-09 | 170 | 0 | 13.2 | 0 |  | 2.18 | 0 | 29.3 | 0
2019-03-10 | 191 | 0 | 9.39 | 0 |  | 2.06 | 0 | 28.7 | 0
2019-03-11 | 174 | 0 | 14.7 | 0 |  | 2.53 | 0 | 32.3 | 0
2019-03-12 | 178 | 0 | 14 | 0 |  | 2.21 | 0 | 28.9 | 0
2019-03-13 | 188 | 0 | 13.9 | 0 |  | 2.31 | 0 | 31.3 | 0
2019-03-14 | 249 | 0 | 14.6 | 0 |  | 3.45 | 0 | 35.5 | 0
2019-03-15 | 241 | 0 | 14.2 | 0 |  | 3.12 | 0 | 30.5 | 0
2019-03-16 | 267 | 0 | 17.2 | 0 |  | 2.95 | 0 | 30.2 | 0
2019-03-17 | 274 | 0 | 19 | 0 |  | 0.806 | 0 | 13.6 | 0
2019-03-18 | 283 | 0 | 13 | 0 |  | 1.68 | 0 | 19.1 | 0
2019-03-19 | 281 | 0 | 1.22 | 0 |  | 3.58 | 0 | 34.4 | 0
2019-03-20 | 379 | 0 | 5.8 | 0 |  | 3.76 | 0 | 29.5 | 0
2019-03-21 | 350 | 0 | 22.8 | 0 |  | 2.07 | 0 | 20.2 | 0
2019-03-22 | 275 | 0 | 16.2 | 0 |  | 3.27 | 0 | 26.7 | 0
2019-03-23 | 270 | 0 | 15.7 | 0 |  | 3.64 | 0 | 33.1 | 0
2019-03-24 | 236 | 0 | 17.7 | 0 |  | 3.35 | 0 | 35.1 | 0
2019-03-25 | 201 | 0 | 19 | 0 |  | 3.23 | 0 | 35.2 | 0
2019-03-26 | 205 | 0 | 19.5 | 0 |  | 2.12 | 0 | 24.8 | 0
2019-03-27 | 259 | 0 | 12.9 | 0 |  | 2.67 | 0 | 31.6 | 0
2019-03-28 | 220 | 0 | 11.6 | 0 |  | 1.47 | 0 | 15.7 | 0
2019-03-29 | 238 | 0 | 17.4 | 0 |  | 3.38 | 0 | 38 | 0
2019-03-30 | 297 | 0 | 10.3 | 0 |  | 3.5 | 0 | 35.1 | 0
2019-03-31 | 306 | 0 | 14.5 | 0 |  | 3.49 | 0 | 29.7 | 0
2019-04-01 | 268 | 0 | 11.9 | 0 |  | 3.33 | 0 | 31.7 | 0
2019-04-02 | 230 | 0 | 17 | 0 |  | 4.03 | 0 | 32.5 | 0
2019-04-03 | 224 | 0 | 22.4 | 0 |  | 3.63 | 0 | 38.7 | 0
2019-04-04 | 202 | 0 | 17 | 0 |  | 2.91 | 0 | 28.4 | 0
2019-04-05 | 187 | 0 | 23.1 | 0 |  | 3.82 | 0 | 36.4 | 0
2019-04-06 | 183 | 0 | 23.6 | 0 |  | 3.38 | 0 | 35.2 | 0
2019-04-07 | 216 | 0 | 22.3 | 0 |  | 2.74 | 0 | 30.6 | 0
2019-04-08 | 218 | 0 | 24.7 | 0 |  | 1.47 | 0 | 23 | 0
2019-04-09 | 187 | 0 | 28.4 | 0 |  | 2.15 | 0 | 28.2 | 0
2019-04-10 | 194 | 0 | 17.9 | 0 |  | 2.05 | 0 | 28.7 | 0
2019-04-11 | 162 | 0 | 17.3 | 0 |  | 2.02 | 0 | 27.2 | 0
2019-04-12 | 176 | 0 | 17.2 | 0 |  | 2.06 | 0 | 29.4 | 0
2019-04-13 | 180 | 0 | 18.4 | 0 |  | 2.06 | 0 | 30.4 | 0
2019-04-14 | 225 | 0 | 18.9 | 0 |  | 2.62 | 0 | 35.7 | 0
2019-04-15 | 245 | 0 | 17.8 | 0 |  | 3.19 | 0 | 35.4 | 0
2019-04-16 | 305 | 0 | 10.8 | 0 |  | 2.1 | 0 | 26.2 | 0
2019-04-17 | 317 | 0 | 20.2 | 0 |  | 4.05 | 0 | 37.9 | 0
2019-04-18 | 207 | 0 | 24.6 | 0 |  | 3.43 | 0 | 38 | 0
2019-04-19 | 211 | 0 | 24.6 | 0 |  | 3.56 | 0 | 38.1 | 0
2019-04-20 | 1365 | 0 | 22.9 | 0 |  | 2.97 | 0 | 33.4 | 0
2019-04-21 | 1152 | 0 | 24.2 | 0 |  | 3.16 | 0 | 39.8 | 0
2019-04-22 | 1859 | 0 | 24 | 0 |  | 3.64 | 0 | 36.7 | 0
2019-04-23 | 1715 | 0 | 23.8 | 0 |  | 4.15 | 0 | 35.6 | 0
2019-04-24 | 1210 | 0 | 24 | 0 |  | 1.52 | 0 | 17.5 | 0
2019-04-25 | 963 | 0 | 20.6 | 0 |  | 3.74 | 0 | 24.7 | 0
2019-04-26 | 617 | 0 | 16.6 | 0 |  | 3.8 | 0 | 23.9 | 0
2019-04-27 | 590 | 0 | 16.8 | 0 |  | 3.92 | 0 | 17.7 | 0
2019-04-28 | 891 | 0 | 18.6 | 0 |  | 7.69 | 0 | 30.6 | 0
2019-04-29 | 281 | 0 | 17.6 | 0 |  | 3.43 | 0 | 23.6 | 0
2019-04-30 | 128 | 0 | 18.2 | 0 |  | 2.88 | 0 | 18.7 | 0
2019-05-01 | 257 | 0 | 17.8 | 0 |  | 3.07 | 0 | 21 | 0
2019-05-02 | 245 | 0 | 17.2 | 0 |  | 3.22 | 0 | 16.4 | 0
2019-05-03 | 236 | 0 | 16.7 | 0 |  | 3.17 | 0 | 20.7 | 0
2019-05-04 | 201 | 0 | 17.6 | 0 |  | 2.79 | 0 | 16.7 | 0
2019-05-05 | 206 | 0 | 16.7 | 0 |  | 2.76 | 0 | 17.9 | 0
2019-05-06 | 179 | 0 | 17.2 | 0 |  | 2.61 | 0 | 15.7 | 0
2019-05-07 | 124 | 0 | 14.1 | 0 |  | 2.11 | 0 | 19 | 0
2019-05-08 | 125 | 0 | 14.4 | 0 |  | 1.98 | 0 | 19.6 | 0
2019-05-09 | 119 | 0 | 13.6 | 0 |  | 2.04 | 0 | 26.6 | 0
2019-05-10 | 152 | 0 | 14.5 | 0 |  | 2.43 | 0 | 28.7 | 0
2019-05-11 | 99.7 | 0 | 7.59 | 0 |  | 1.89 | 0 | 23.6 | 0
2019-05-12 | 154 | 0 | 13.2 | 0 |  | 2.69 | 0 | 29 | 0
2019-05-13 | 286 | 0 | 2.98 | 0 |  | 0.941 | 0 | 12.5 | 0
2019-05-14 | 184 | 0 | 8.58 | 0 |  | 1.75 | 0 | 23.6 | 0
2019-05-15 | 125 | 0 | 14.8 | 0 |  | 1.69 | 0 | 28 | 0
2019-05-16 | 145 | 0 | 15.4 | 0 |  | 1.73 | 0 | 26.9 | 0
2019-05-17 | 136 | 0 | 16.4 | 0 |  | 1.88 | 0 | 26.4 | 0
2019-05-18 | 143 | 0 | 15.2 | 0 |  | 1.88 | 0 | 23 | 0
2019-05-19 | 174 | 0 | 13.5 | 0 |  | 1.42 | 0 | 20.6 | 0
2019-05-20 | 206 | 0 | 14.2 | 0 |  | 0.758 | 0 | 6.43 | 0
2019-05-21 | 212 | 0 | 14.3 | 0 |  | 2.87 | 0 | 24.9 | 0
2019-05-22 | 272 | 0 | 10.1 | 0 |  | 3.24 | 0 | 26.8 | 0
2019-05-23 | 247 | 0 | 9.72 | 0 |  | 3.64 | 0 | 28.7 | 0
2019-05-24 | 329 | 0 | 8.27 | 0 |  | 3.34 | 0 | 24.9 | 0
2019-05-25 | 261 | 0 | 6.17 | 0 |  | 3.13 | 0 | 23.8 | 0
2019-05-26 | 243 | 0 | 5.04 | 0 |  | 2.95 | 0 | 24.3 | 0
2019-05-27 | 262 | 0 | 4.81 | 0 |  | 2.65 | 0 | 17.5 | 0
2019-05-28 | 313 | 0 | 4.92 | 0 |  | 2.7 | 0 | 19.9 | 0
2019-05-29 | 243 | 0 | 8.05 | 0 |  | 2.77 | 0 | 20.8 | 0
2019-05-30 | 418 | 0 | 2.68 | 0 |  | 4.25 | 0 | 22.1 | 0
2019-05-31 | 808 | 0 | 1.55 | 0 |  | 4.5 | 0 | 12.2 | 0
平均值： | 394 | 0 | 12.5 | 0 |  | 2.85 | 0 | 26.5 | 0
最大值： | 1859 | 0 | 28.4 | 0 |  | 7.85 | 0 | 39.8 | 0
最小值： | 99.7 | 0 | 1.22 | 0 |  | 0.0293 | 0 | 0 | 0
排放量： |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0