## 邹城二污
邹城市第二污水厂进口_污水处理厂日均值报表
2019年01月01日至2021年08月31日
监测时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | 总磷 |  | 总氮
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (kg) | (mg/l) | (kg) |  | (mg/l) | (kg) | (mg/l) | (kg)
2019-01-01 | 257 | 0 | 3.29 | 0 |  | 7.6 | 0 | 21.2 | 0
2019-01-02 | 259 | 0 | 3.49 | 0 |  | 7.62 | 0 | 19.3 | 0
2019-01-03 | 260 | 0 | 3.77 | 0 |  | 7.65 | 0 | 18.3 | 0
2019-01-04 | 261 | 0 | 3.43 | 0 |  | 7.64 | 0 | 19.3 | 0
2019-01-05 | 261 | 0 | 3.07 | 0 |  | 7.66 | 0 | 18.4 | 0
2019-01-06 | 260 | 0 | 3.24 | 0 |  | 7.57 | 0 | 19.9 | 0
2019-01-07 | 261 | 0 | 3.23 | 0 |  | 7.62 | 0 | 18.8 | 0
2019-01-08 | 260 | 0 | 3.1 | 0 |  | 7.6 | 0 | 19.1 | 0
2019-01-09 | 261 | 0 | 2.59 | 0 |  | 7.65 | 0 | 22.6 | 0
2019-01-11 | 261 | 0 | 3.33 | 0 |  | 7.61 | 0 | 18.5 | 0
2019-01-12 | 262 | 0 | 3.2 | 0 |  | 7.59 | 0 | 18.7 | 0
2019-01-13 | 272 | 0 | 3.23 | 0 |  | 7.59 | 0 | 17.4 | 0
2019-01-14 | 280 | 0 | 3.64 | 0 |  | 7.6 | 0 | 18 | 0
2019-01-15 | 279 | 0 | 3.8 | 0 |  | 7.55 | 0 | 17.8 | 0
2019-01-16 | 279 | 0 | 3.25 | 0 |  | 7.59 | 0 | 18.1 | 0
2019-01-17 | 280 | 0 | 2.97 | 0 |  | 7.62 | 0 | 17.8 | 0
2019-01-18 | 274 | 0 | 3.47 | 0 |  | 7.61 | 0 | 18 | 0
2019-01-19 | 269 | 0 | 4.05 | 0 |  | 7.59 | 0 | 18.4 | 0
2019-01-20 | 269 | 0 | 3.54 | 0 |  | 7.57 | 0 | 18.3 | 0
2019-01-21 | 268 | 0 | 3.34 | 0 |  | 7.55 | 0 | 18 | 0
2019-01-22 | 269 | 0 | 3.95 | 0 |  | 7.56 | 0 | 18.4 | 0
2019-01-23 | 269 | 0 | 3.95 | 0 |  | 7.68 | 0 | 18.8 | 0
2019-01-24 | 270 | 0 | 3.66 | 0 |  | 7.52 | 0 | 17.9 | 0
2019-01-25 | 271 | 0 | 4.14 | 0 |  | 8.16 | 0 | 18.9 | 0
2019-01-26 | 270 | 0 | 3.16 | 0 |  | 7.54 | 0 | 17.9 | 0
2019-01-27 | 270 | 0 | 3.41 | 0 |  | 7.53 | 0 | 17.9 | 0
2019-01-28 | 270 | 0 | 3.07 | 0 |  | 7.56 | 0 | 18.7 | 0
2019-01-29 | 272 | 0 | 2.98 | 0 |  | 7.56 | 0 | 18.1 | 0
2019-01-30 | 272 | 0 | 2.87 | 0 |  | 7.52 | 0 | 18.2 | 0
2019-01-31 | 266 | 0 | 3.21 | 0 |  | 7.58 | 0 | 17.9 | 0
2019-02-01 | 259 | 0 | 3.37 | 0 |  | 7.58 | 0 | 22.2 | 0
2019-02-02 | 260 | 0 | 3.25 | 0 |  | 7.53 | 0 | 24.5 | 0
2019-02-03 | 260 | 0 | 3.61 | 0 |  | 7.59 | 0 | 24.5 | 0
2019-02-04 | 260 | 0 | 3.38 | 0 |  | 7.53 | 0 | 24.8 | 0
2019-02-05 | 260 | 0 | 3.29 | 0 |  | 7.54 | 0 | 26.6 | 0
2019-02-06 | 260 | 0 | 2.6 | 0 |  | 7.13 | 0 | 26.3 | 0
2019-02-07 | 260 | 0 | 3.13 | 0 |  | 7.54 | 0 | 25.6 | 0
2019-02-08 | 259 | 0 | 2.99 | 0 |  | 7.57 | 0 | 24.8 | 0
2019-02-09 | 259 | 0 | 3.29 | 0 |  | 7.59 | 0 | 25.1 | 0
2019-02-10 | 260 | 0 | 2.82 | 0 |  | 7.62 | 0 | 30 | 0
2019-02-11 | 260 | 0 | 3.35 | 0 |  | 7.63 | 0 | 22.8 | 0
2019-02-12 | 260 | 0 | 3.12 | 0 |  | 7.58 | 0 | 12.6 | 0
2019-02-13 | 261 | 0 | 2.68 | 0 |  | 7.19 | 0 | 12.3 | 0
2019-02-14 | 241 | 0 | 2.98 | 0 |  | 7.6 | 0 | 9.81 | 0
2019-02-15 | 220 | 0 | 3.25 | 0 |  | 7.53 | 0 | 6.4 | 0
2019-02-16 | 219 | 0 | 2.7 | 0 |  | 7.59 | 0 | 5.76 | 0
2019-02-17 | 219 | 0 | 2.82 | 0 |  | 7.55 | 0 | 5.74 | 0
2019-02-18 | 219 | 0 | 2.86 | 0 |  | 7.56 | 0 | 5.73 | 0
2019-02-19 | 219 | 0 | 3.04 | 0 |  | 7.55 | 0 | 5.98 | 0
2019-02-20 | 220 | 0 | 2.99 | 0 |  | 7.59 | 0 | 6.15 | 0
2019-02-21 | 220 | 0 | 2.75 | 0 |  | 7.56 | 0 | 6.13 | 0
2019-02-22 | 220 | 0 | 2.91 | 0 |  | 7.59 | 0 | 7.3 | 0
2019-02-23 | 220 | 0 | 2.64 | 0 |  | 7.61 | 0 | 7.2 | 0
2019-02-24 | 221 | 0 | 2.61 | 0 |  | 7.62 | 0 | 7.92 | 0
2019-02-25 | 220 | 0 | 2.95 | 0 |  | 7.56 | 0 | 10.2 | 0
2019-02-26 | 221 | 0 | 2.19 | 0 |  | 7.6 | 0 | 9.33 | 0
2019-02-27 | 221 | 0 | 2.67 | 0 |  | 7.64 | 0 | 7.84 | 0
2019-02-28 | 221 | 0 | 2.78 | 0 |  | 7.63 | 0 | 8.15 | 0
2019-03-01 | 222 | 0 | 2.68 | 0 |  | 7.61 | 0 | 7.93 | 0
2019-03-02 | 222 | 0 | 3.34 | 0 |  | 7.62 | 0 | 9 | 0
2019-03-03 | 222 | 0 | 3.12 | 0 |  | 7.55 | 0 | 9.24 | 0
2019-03-04 | 222 | 0 | 2.86 | 0 |  | 7.62 | 0 | 9.5 | 0
2019-03-05 | 223 | 0 | 3.04 | 0 |  | 7.58 | 0 | 8.37 | 0
2019-03-06 | 223 | 0 | 2.8 | 0 |  | 7.64 | 0 | 8.79 | 0
2019-03-07 | 222 | 0 | 2.96 | 0 |  | 7.61 | 0 | 5.87 | 0
2019-03-08 | 246 | 0 | 2.86 | 0 |  | 7.64 | 0 | 5.94 | 0
2019-03-09 | 278 | 0 | 3.49 | 0 |  | 7.6 | 0 | 5.59 | 0
2019-03-10 | 278 | 0 | 3.18 | 0 |  | 7.61 | 0 | 5.61 | 0
2019-03-11 | 278 | 0 | 2.92 | 0 |  | 7.59 | 0 | 3.79 | 0
2019-03-12 | 278 | 0 | 2.99 | 0 |  | 7.84 | 0 | 4.12 | 0
2019-03-13 | 278 | 0 | 3.01 | 0 |  | 7.86 | 0 | 4.74 | 0
2019-03-14 | 305 | 0 | 2.95 | 0 |  | 7.62 | 0 | 4.36 | 0
2019-03-15 | 341 | 0 | 3.67 | 0 |  | 7.64 | 0 | 5.16 | 0
2019-03-16 | 342 | 0 | 3.34 | 0 |  | 7.62 | 0 | 5.15 | 0
2019-03-17 | 342 | 0 | 3.17 | 0 |  | 7.61 | 0 | 5.66 | 0
2019-03-18 | 342 | 0 | 3.06 | 0 |  | 7.61 | 0 | 5.53 | 0
2019-03-19 | 343 | 0 | 3.51 | 0 |  | 7.61 | 0 | 6 | 0
2019-03-20 | 344 | 0 | 2.96 | 0 |  | 7.62 | 0 | 6.87 | 0
2019-03-21 | 327 | 0 | 2.97 | 0 |  | 7.66 | 0 | 6.5 | 0
2019-03-22 | 310 | 0 | 2.78 | 0 |  | 7.63 | 0 | 7.14 | 0
2019-03-23 | 310 | 0 | 2.83 | 0 |  | 7.64 | 0 | 7.44 | 0
2019-03-24 | 311 | 0 | 3.27 | 0 |  | 7.26 | 0 | 7.51 | 0
2019-03-25 | 310 | 0 | 27.6 | 0 |  | 6.49 | 0 | 48.6 | 0
2019-03-26 | 312 | 0 | 46.2 | 0 |  | 5.19 | 0 | 92.8 | 0
2019-03-27 | 312 | 0 | 43.5 | 0 |  | 3.49 | 0 | 86.5 | 0
2019-03-28 | 312 | 0 | 49 | 0 |  | 3.6 | 0 | 79.1 | 0
2019-03-29 | 312 | 0 | 47.4 | 0 |  | 4.93 | 0 | 87.1 | 0
2019-03-30 | 311 | 0 | 47.8 | 0 |  | 3.48 | 0 | 74 | 0
2019-03-31 | 310 | 0 | 41 | 0 |  | 2.7 | 0 | 64.5 | 0
2019-04-01 | 311 | 0 | 31.4 | 0 |  | 4.75 | 0 | 75.5 | 0
2019-04-02 | 311 | 0 | 46.1 | 0 |  | 4.32 | 0 | 60.8 | 0
2019-04-03 | 311 | 0 | 37 | 0 |  | 2.54 | 0 | 63.9 | 0
2019-04-04 | 312 | 0 | 33.6 | 0 |  | 4.26 | 0 | 64.2 | 0
2019-04-05 | 313 | 0 | 31.4 | 0 |  | 3.32 | 0 | 64.1 | 0
2019-04-06 | 313 | 0 | 12.1 | 0 |  | 2.15 | 0 | 57.3 | 0
2019-04-07 | 314 | 0 | 47.7 | 0 |  | 1.95 | 0 | 64.3 | 0
2019-04-08 | 313 | 0 | 41.8 | 0 |  | 2.95 | 0 | 80.8 | 0
2019-04-09 | 312 | 0 | 10.8 | 0 |  | 2.34 | 0 | 63.7 | 0
2019-04-10 | 312 | 0 | 2.28 | 0 |  | 6.57 | 0 | 77.8 | 0
2019-04-11 | 312 | 0 | 28 | 0 |  | 5.66 | 0 | 81 | 0
2019-04-12 | 313 | 0 | 53.4 | 0 |  | 4.87 | 0 | 94.8 | 0
2019-04-13 | 313 | 0 | 57.7 | 0 |  | 3.49 | 0 | 86.1 | 0
2019-04-14 | 313 | 0 | 46.9 | 0 |  | 1.42 | 0 | 54.5 | 0
2019-04-15 | 320 | 0 | 41.5 | 0 |  | 4.16 | 0 | 78.9 | 0
2019-04-16 | 320 | 0 | 56.3 | 0 |  | 4.84 | 0 | 87.8 | 0
2019-04-17 | 312 | 0 | 47.7 | 0 |  | 1.09 | 0 | 55.5 | 0
2019-04-18 | 313 | 0 | 27.2 | 0 |  | 0.982 | 0 | 48.4 | 0
2019-04-19 | 312 | 0 | 18 | 0 |  | 1.84 | 0 | 51.2 | 0
2019-04-20 | 312 | 0 | 51.8 | 0 |  | 2.2 | 0 | 46.5 | 0
2019-04-21 | 312 | 0 | 53.9 | 0 |  | 2.4 | 0 | 45.2 | 0
2019-04-22 | 312 | 0 | 35.4 | 0 |  | 1.24 | 0 | 31.1 | 0
2019-04-23 | 312 | 0 | 31.3 | 0 |  | 2.87 | 0 | 48.6 | 0
2019-04-24 | 315 | 0 | 63.3 | 0 |  | 4.46 | 0 | 72.5 | 0
2019-04-25 | 314 | 0 | 26.5 | 0 |  | 1.15 | 0 | 27 | 0
2019-04-26 | 313 | 0 | 7.32 | 0 |  | 1.01 | 0 | 20.6 | 0
2019-04-27 | 312 | 0 | 4.04 | 0 |  | 0.936 | 0 | 20.2 | 0
2019-04-28 | 311 | 0 | 2.83 | 0 |  | 5.64 | 0 | 42.9 | 0
2019-04-29 | 312 | 0 | 31.5 | 0 |  | 2.16 | 0 | 35.6 | 0
2019-04-30 | 312 | 0 | 48.9 | 0 |  | 0.936 | 0 | 20.7 | 0
2019-05-01 | 312 | 0 | 14.2 | 0 |  | 3.77 | 0 | 40.7 | 0
2019-05-02 | 313 | 0 | 5.57 | 0 |  | 3.16 | 0 | 39.7 | 0
2019-05-03 | 313 | 0 | 22.9 | 0 |  | 3.52 | 0 | 48 | 0
2019-05-04 | 313 | 0 | 16.2 | 0 |  | 5.89 | 0 | 48.4 | 0
2019-05-05 | 313 | 0 | 21.8 | 0 |  | 4.28 | 0 | 51.7 | 0
2019-05-06 | 313 | 0 | 6.89 | 0 |  | 5.66 | 0 | 52 | 0
2019-05-07 | 313 | 0 | 9.98 | 0 |  | 5.47 | 0 | 47.9 | 0
2019-05-08 | 312 | 0 | 18.9 | 0 |  | 3.57 | 0 | 44.4 | 0
2019-05-09 | 313 | 0 | 10.7 | 0 |  | 3.61 | 0 | 45.9 | 0
2019-05-10 | 314 | 0 | 29.3 | 0 |  | 3.42 | 0 | 48.4 | 0
2019-05-11 | 315 | 0 | 13.9 | 0 |  | 2.27 | 0 | 34.6 | 0
2019-05-12 | 315 | 0 | 12.3 | 0 |  | 1.63 | 0 | 37 | 0
2019-05-13 | 315 | 0 | 30.3 | 0 |  | 2.73 | 0 | 38.1 | 0
2019-05-14 | 315 | 0 | 14.8 | 0 |  | 6.29 | 0 | 71.6 | 0
2019-05-15 | 316 | 0 | 3.63 | 0 |  | 4.24 | 0 | 59.3 | 0
2019-05-16 | 316 | 0 | 10.8 | 0 |  | 4.12 | 0 | 44.4 | 0
2019-05-17 | 316 | 0 | 21.9 | 0 |  | 2.81 | 0 | 38.3 | 0
2019-05-18 | 315 | 0 | 20.9 | 0 |  | 2.65 | 0 | 52.1 | 0
2019-05-19 | 315 | 0 | 16.4 | 0 |  | 3.62 | 0 | 56.1 | 0
2019-05-20 | 314 | 0 | 18.1 | 0 |  | 3.65 | 0 | 49.1 | 0
2019-05-21 | 320 | 0 | 46 | 0 |  | 5.62 | 0 | 68.5 | 0
2019-05-22 | 322 | 0 | 42.8 | 0 |  | 2.62 | 0 | 41.3 | 0
2019-05-23 | 315 | 0 | 23.3 | 0 |  | 1.02 | 0 | 22.5 | 0
2019-05-24 | 314 | 0 | 49.4 | 0 |  | 1.96 | 0 | 32.1 | 0
2019-05-25 | 314 | 0 | 65.2 | 0 |  | 3.89 | 0 | 69.6 | 0
2019-05-26 | 315 | 0 | 45.4 | 0 |  | 4.59 | 0 | 72.2 | 0
2019-05-27 | 314 | 0 | 10.8 | 0 |  | 5.91 | 0 | 60.3 | 0
2019-05-28 | 313 | 0 | 7.04 | 0 |  | 11.3 | 0 | 96.3 | 0
2019-05-29 | 313 | 0 | 33.6 | 0 |  | 3.04 | 0 | 40.1 | 0
2019-05-30 | 313 | 0 | 17.7 | 0 |  | 3.23 | 0 | 37.7 | 0
2019-05-31 | 312 | 0 | 21.9 | 0 |  | 5.23 | 0 | 26.8 | 0
2019-06-01 | 313 | 0 | 15.5 | 0 |  | 10.5 | 0 | 28.7 | 0
2019-06-02 | 314 | 0 | 22.8 | 0 |  | 11.2 | 0 | 31.6 | 0
2019-06-03 | 315 | 0 | 53.3 | 0 |  | 10.7 | 0 | 26.4 | 0
2019-06-04 | 313 | 0 | 55.1 | 0 |  | 12.1 | 0 | 51.8 | 0
2019-06-05 | 313 | 0 | 21.1 | 0 |  | 11.6 | 0 | 34.3 | 0
2019-06-06 | 314 | 0 | 10.3 | 0 |  | 12.2 | 0 | 44.4 | 0
2019-06-07 | 314 | 0 | 16.4 | 0 |  | 10.6 | 0 | 19 | 0
2019-06-08 | 314 | 0 | 21.3 | 0 |  | 10.1 | 0 | 24.9 | 0
2019-06-09 | 314 | 0 | 17.5 | 0 |  | 14.5 | 0 | 77.7 | 0
2019-06-10 | 314 | 0 | 14.6 | 0 |  | 10.4 | 0 | 26.2 | 0
2019-06-11 | 314 | 0 | 35.5 | 0 |  | 11 | 0 | 33 | 0
2019-06-12 | 314 | 0 | 24.3 | 0 |  | 12.1 | 0 | 41.8 | 0
2019-06-13 | 314 | 0 | 36.3 | 0 |  | 9.99 | 0 | 25.4 | 0
2019-06-14 | 315 | 0 | 8.32 | 0 |  | 11.6 | 0 | 45.8 | 0
2019-06-15 | 313 | 0 | 7.11 | 0 |  | 10.3 | 0 | 23.3 | 0
2019-06-16 | 313 | 0 | 3.36 | 0 |  | 14.5 | 0 | 59 | 0
2019-06-17 | 313 | 0 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 0 | 39.3 | 0
2019-06-18 | 313 | 0 | 10.9 | 0 |  | 9.69 | 0 | 22.3 | 0
2019-06-19 | 313 | 0 | 4.26 | 0 |  | 10.5 | 0 | 37.3 | 0
2019-06-20 | 313 | 0 | 15.4 | 0 |  | 11.7 | 0 | 45.2 | 0
2019-06-21 | 313 | 0 | 6.06 | 0 |  | 12.6 | 0 | 47.6 | 0
2019-06-22 | 314 | 0 | 11.5 | 0 |  | 11 | 0 | 33.2 | 0
2019-06-23 | 313 | 0 | 9.32 | 0 |  | 12.3 | 0 | 44.1 | 0
2019-06-24 | 313 | 0 | 25 | 0 |  | 10.4 | 0 | 28.8 | 0
2019-06-25 | 313 | 0 | 3.93 | 0 |  | 11.4 | 0 | 48.3 | 0
2019-06-26 | 313 | 0 | 3.72 | 0 |  | 14 | 0 | 72.6 | 0
2019-06-27 | 313 | 0 | 4.58 | 0 |  | 14.9 | 0 | 74 | 0
2019-06-28 | 314 | 0 | 8.01 | 0 |  | 13.7 | 0 | 55.5 | 0
2019-06-29 | 314 | 0 | 4.29 | 0 |  | 13.4 | 0 | 42.6 | 0
2019-06-30 | 314 | 0 | 13.3 | 0 |  | 11.8 | 0 | 26.6 | 0
2019-07-01 | 314 | 0 | 7.71 | 0 |  | 13.6 | 0 | 43.3 | 0
2019-07-02 | 314 | 0 | 3.39 | 0 |  | 16.4 | 0 | 49.3 | 0
2019-07-03 | 314 | 0 | 5.32 | 0 |  | 18.7 | 0 | 74.9 | 0
2019-07-04 | 316 | 0 | 3.61 | 0 |  | 12.6 | 0 | 31.8 | 0
2019-07-05 | 314 | 0 | 7.58 | 0 |  | 13.4 | 0 | 32.6 | 0
2019-07-06 | 313 | 0 | 12.4 | 0 |  | 11.3 | 0 | 27.3 | 0
2019-07-07 | 314 | 0 | 17.5 | 0 |  | 10.8 | 0 | 21.5 | 0
2019-07-08 | 313 | 0 | 16.4 | 0 |  | 12 | 0 | 25.6 | 0
2019-07-09 | 313 | 0 | 3.5 | 0 |  | 13.6 | 0 | 26 | 0
2019-07-10 | 313 | 0 | 2.56 | 0 |  | 16.1 | 0 | 32 | 0
2019-07-11 | 313 | 0 | 4.04 | 0 |  | 14.2 | 0 | 31.7 | 0
2019-07-12 | 314 | 0 | 1.22 | 0 |  | 12.6 | 0 | 34.2 | 0
2019-07-13 | 313 | 0 | 1.56 | 0 |  | 12.2 | 0 | 30.3 | 0
2019-07-14 | 311 | 0 | 0.505 | 0 |  | 10.5 | 0 | 26.3 | 0
2019-07-15 | 312 | 0 | 0.4 | 0 |  | 10.5 | 0 | 14.9 | 0
2019-07-16 | 312 | 0 | 0.373 | 0 |  | 10.7 | 0 | 34.8 | 0
2019-07-17 | 312 | 0 | 0.371 | 0 |  | 10.3 | 0 | 41.2 | 0
2019-07-18 | 312 | 0 | 0.398 | 0 |  | 10.5 | 0 | 45.2 | 0
2019-07-19 | 314 | 0 | 0.362 | 0 |  | 10.7 | 0 | 26.5 | 0
2019-07-20 | 312 | 0 | 0.357 | 0 |  | 10.6 | 0 | 56.3 | 0
2019-07-21 | 312 | 0 | 0.319 | 0 |  | 10.7 | 0 | 37.8 | 0
2019-07-22 | 313 | 0 | 0.327 | 0 |  | 10.5 | 0 | 53.3 | 0
2019-07-23 | 313 | 0 | 0.326 | 0 |  | 10.5 | 0 | 29.9 | 0
2019-07-24 | 313 | 0 | 0.312 | 0 |  | 10.7 | 0 | 41.9 | 0
2019-07-25 | 313 | 0 | 0.318 | 0 |  | 10.3 | 0 | 48.8 | 0
2019-07-26 | 312 | 0 | 0.312 | 0 |  | 10.3 | 0 | 51.4 | 0
2019-07-27 | 311 | 0 | 0.349 | 0 |  | 10.1 | 0 | 22.8 | 0
2019-07-28 | 312 | 0 | 0.328 | 0 |  | 10.3 | 0 | 23.3 | 0
2019-07-29 | 312 | 0 | 0.344 | 0 |  | 10.8 | 0 | 43.8 | 0
2019-07-30 | 312 | 0 | 0.38 | 0 |  | 10.5 | 0 | 44.6 | 0
2019-07-31 | 314 | 0 | 0.318 | 0 |  | 10.5 | 0 | 76.1 | 0
2019-08-01 | 313 | 0 | 0.351 | 0 |  | 9.77 | 0 | 67.9 | 0
2019-08-02 | 313 | 0 | 0.439 | 0 |  | 9.81 | 0 | 60 | 0
2019-08-03 | 313 | 0 | 0.385 | 0 |  | 10.4 | 0 | 61.9 | 0
2019-08-04 | 314 | 0 | 0.324 | 0 |  | 9.99 | 0 | 62.4 | 0
2019-08-05 | 314 | 0 | 0.895 | 0 |  | 10.3 | 0 | 83 | 0
2019-08-06 | 314 | 0 | 0.41 | 0 |  | 9.8 | 0 | 82.7 | 0
2019-08-07 | 313 | 0 | 1.75 | 0 |  | 9.69 | 0 | 89.2 | 0
2019-08-08 | 306 | 0 | 2.65 | 0 |  | 10.2 | 0 | 86.2 | 0
2019-08-09 | 298 | 0 | 1.96 | 0 |  | 10.3 | 0 | 82.6 | 0
2019-08-10 | 296 | 0 | 0.468 | 0 |  | 9.67 | 0 | 91 | 0
2019-08-11 | 295 | 0 | 0.372 | 0 |  | 10 | 0 | 66.1 | 0
2019-08-12 | 294 | 0 | 0.384 | 0 |  | 9.41 | 0 | 95.5 | 0
2019-08-13 | 294 | 0 | 0.368 | 0 |  | 9.46 | 0 | 76.6 | 0
2019-08-14 | 296 | 0 | 3.49 | 0 |  | 9.86 | 0 | 55.8 | 0
2019-08-15 | 307 | 0 | 1.64 | 0 |  | 8.4 | 0 | 77.5 | 0
2019-08-16 | 344 | 0 | 0.415 | 0 |  | 7.3 | 0 | 130 | 0
2019-08-17 | 344 | 0 | 0.282 | 0 |  | 7.24 | 0 | 115 | 0
2019-08-18 | 344 | 0 | 0.245 | 0 |  | 7.11 | 0 | 118 | 0
2019-08-19 | 344 | 0 | 0.229 | 0 |  | 7.13 | 0 | 105 | 0
2019-08-20 | 344 | 0 | 0.232 | 0 |  | 7.16 | 0 | 121 | 0
2019-08-21 | 345 | 0 | 0.31 | 0 |  | 7.44 | 0 | 118 | 0
2019-08-22 | 346 | 0 | 3.91 | 0 |  | 7.26 | 0 | 147 | 0
2019-08-23 | 345 | 0 | 0.36 | 0 |  | 7.21 | 0 | 165 | 0
2019-08-24 | 346 | 0 | 0.3 | 0 |  | 7.22 | 0 | 165 | 0
2019-08-25 | 347 | 0 | 0.267 | 0 |  | 7.07 | 0 | 143 | 0
2019-08-26 | 347 | 0 | 0.247 | 0 |  | 7.08 | 0 | 156 | 0
2019-08-27 | 346 | 0 | 0.278 | 0 |  | 7.04 | 0 | 160 | 0
2019-08-28 | 347 | 0 | 0.283 | 0 |  | 7.11 | 0 | 150 | 0
2019-08-29 | 347 | 0 | 0.256 | 0 |  | 7.08 | 0 | 126 | 0
2019-08-30 | 346 | 0 | 0.253 | 0 |  | 7.19 | 0 | 135 | 0
2019-08-31 | 346 | 0 | 0.266 | 0 |  | 7.2 | 0 | 168 | 0
2019-09-01 | 346 | 0 | 0.276 | 0 |  | 7.1 | 0 | 134 | 0
2019-09-02 | 346 | 0 | 0.239 | 0 |  | 7.32 | 0 | 146 | 0
2019-09-03 | 345 | 0 | 0.227 | 0 |  | 7.31 | 0 | 136 | 0
2019-09-04 | 346 | 0 | 0.231 | 0 |  | 7.27 | 0 | 132 | 0
2019-09-05 | 347 | 0 | 0.25 | 0 |  | 7.39 | 0 | 124 | 0
2019-09-06 | 347 | 0 | 0.267 | 0 |  | 7.58 | 0 | 146 | 0
2019-09-07 | 347 | 0 | 0.245 | 0 |  | 7.3 | 0 | 130 | 0
2019-09-08 | 215 | 0 | 24.7 | 0 |  | 4.02 | 0 | 121 | 0
2019-09-09 | 71.8 | 0 | 47.1 | 0 |  | 3.39 | 0 | 58.3 | 0
2019-09-10 | 50.8 | 0 | 32.4 | 0 |  | 2.39 | 0 | 36.8 | 0
2019-09-11 | 44.2 | 0 | 20.1 | 0 |  | 1.25 | 0 | 21 | 0
2019-09-12 | 42.6 | 0 | 24.8 | 0 |  | 2.78 | 0 | 49.5 | 0
2019-09-13 | 38.7 | 0 | 35 | 0 |  | 1.53 | 0 | 47.6 | 0
2019-09-14 | 36.2 | 0 | 34.7 | 0 |  | 1.74 | 0 | 56.9 | 0
2019-09-15 | 33.3 | 0 | 43.6 | 0 |  | 3.17 | 0 | 90.5 | 0
2019-09-16 | 135 | 0 | 33.1 | 0 |  | 1.58 | 0 | 50.3 | 0
2019-09-17 | 237 | 0 | 9.69 | 0 |  | 0.943 | 0 | 22.9 | 0
2019-09-18 | 234 | 0 | 12.6 | 0 |  | 2.66 | 0 | 46.5 | 0
2019-09-19 | 235 | 0 | 28.4 | 0 |  | 1.35 | 0 | 37.9 | 0
2019-09-20 | 235 | 0 | 40.9 | 0 |  | 2.72 | 0 | 68.5 | 0
2019-09-21 | 235 | 0 | 42.6 | 0 |  | 2.21 | 0 | 52.7 | 0
2019-09-22 | 235 | 0 | 43.6 | 0 |  | 3.55 | 0 | 67.7 | 0
2019-09-23 | 235 | 0 | 41.2 | 0 |  | 2.44 | 0 | 46.1 | 0
2019-09-24 | 234 | 0 | 38.1 | 0 |  | 2.11 | 0 | 54.7 | 0
2019-09-25 | 231 | 0 | 28.8 | 0 |  | 0.97 | 0 | 42.8 | 0
2019-09-26 | 227 | 0 | 34.1 | 0 |  | 0.787 | 0 | 31.7 | 0
2019-09-27 | 227 | 0 | 33.8 | 0 |  | 1.21 | 0 | 36.3 | 0
2019-09-28 | 230 | 0 | 33.1 | 0 |  | 0.729 | 0 | 22.2 | 0
2019-09-29 | 221 | 0 | 23.1 | 0 |  | 2.15 | 0 | 32.5 | 0
2019-09-30 | 221 | 0 | 34.6 | 0 |  | 1.98 | 0 | 37.4 | 0
2019-10-01 | 220 | 0 | 42.4 | 0 |  | 2.54 | 0 | 57.6 | 0
2019-10-02 | 220 | 0 | 31.6 | 0 |  | 1.34 | 0 | 35.9 | 0
2019-10-03 | 219 | 0 | 38.3 | 0 |  | 0.607 | 0 | 18.3 | 0
2019-10-04 | 219 | 0 | 42.7 | 0 |  | 3.37 | 0 | 57.7 | 0
2019-10-05 | 219 | 0 | 42.6 | 0 |  | 2.43 | 0 | 52.9 | 0
2019-10-06 | 219 | 0 | 34.6 | 0 |  | 1.19 | 0 | 30.1 | 0
2019-10-07 | 219 | 0 | 6.92 | 0 |  | 0.918 | 0 | 14.3 | 0
2019-10-08 | 221 | 0 | 24.3 | 0 |  | 1.91 | 0 | 23.6 | 0
2019-10-09 | 220 | 0 | 31.3 | 0 |  | 4.91 | 0 | 51.3 | 0
2019-10-10 | 219 | 0 | 8.41 | 0 |  | 1.2 | 0 | 20.2 | 0
2019-10-11 | 219 | 0 | 14.1 | 0 |  | 0.696 | 0 | 18 | 0
2019-10-12 | 219 | 0 | 17.1 | 0 |  | 0.78 | 0 | 13.3 | 0
2019-10-13 | 220 | 0 | 14.2 | 0 |  | 2.57 | 0 | 18.3 | 0
2019-10-14 | 220 | 0 | 21.4 | 0 |  | 2.78 | 0 | 27 | 0
2019-10-15 | 220 | 0 | 14.2 | 0 |  | 2.83 | 0 | 19.5 | 0
2019-10-16 | 219 | 0 | 9.88 | 0 |  | 2.85 | 0 | 18.5 | 0
2019-10-17 | 219 | 0 | 4.65 | 0 |  | 4.47 | 0 | 33.6 | 0
2019-10-18 | 219 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.07 | 0 | 45.3 | 0
2019-10-19 | 220 | 0 | 19.5 | 0 |  | 2.5 | 0 | 17.9 | 0
2019-10-20 | 220 | 0 | 12.5 | 0 |  | 3.52 | 0 | 37.1 | 0
2019-10-21 | 220 | 0 | 22.4 | 0 |  | 3.64 | 0 | 34.7 | 0
2019-10-22 | 223 | 0 | 13.5 | 0 |  | 4.91 | 0 | 43.4 | 0
2019-10-23 | 221 | 0 | 3.45 | 0 |  | 5.79 | 0 | 42.7 | 0
2019-10-24 | 221 | 0 | 22.8 | 0 |  | 7.52 | 0 | 62.2 | 0
2019-10-25 | 220 | 0 | 38.4 | 0 |  | 3.08 | 0 | 24.8 | 0
2019-10-26 | 219 | 0 | 12.3 | 0 |  | 2.36 | 0 | 12.8 | 0
2019-10-27 | 219 | 0 | 6.16 | 0 |  | 6.23 | 0 | 26.3 | 0
2019-10-28 | 219 | 0 | 16.3 | 0 |  | 3.05 | 0 | 33.1 | 0
2019-10-29 | 219 | 0 | 15.1 | 0 |  | 3.9 | 0 | 55.1 | 0
2019-10-30 | 220 | 0 | 14.4 | 0 |  | 3.24 | 0 | 50.2 | 0
2019-10-31 | 219 | 0 | 3.67 | 0 |  | 4.38 | 0 | 47.4 | 0
2019-11-01 | 219 | 0 | 4.82 | 0 |  | 5.75 | 0 | 59.3 | 0
2019-11-02 | 219 | 0 | 23.3 | 0 |  | 3.74 | 0 | 53.8 | 0
2019-11-03 | 219 | 0 | 33.4 | 0 |  | 2.77 | 0 | 40.6 | 0
2019-11-04 | 219 | 0 | 4.28 | 0 |  | 3.27 | 0 | 43.6 | 0
2019-11-05 | 219 | 0 | 2 | 0 |  | 4.9 | 0 | 36.8 | 0
2019-11-06 | 220 | 0 | 7.43 | 0 |  | 2.52 | 0 | 34.5 | 0
2019-11-07 | 221 | 0 | 7.54 | 0 |  | 2.36 | 0 | 34.5 | 0
2019-11-08 | 231 | 0 | 16.4 | 0 |  | 2.53 | 0 | 39.4 | 0
2019-11-09 | 241 | 0 | 32.9 | 0 |  | 2.26 | 0 | 38.9 | 0
2019-11-10 | 240 | 0 | 0.907 | 0 |  | 3.37 | 0 | 35.7 | 0
2019-11-11 | 241 | 0 | 0.47 | 0 |  | 2.15 | 0 | 38.2 | 0
2019-11-12 | 242 | 0 | 0.408 | 0 |  | 2.35 | 0 | 40 | 0
2019-11-13 | 241 | 0 | 0.338 | 0 |  | 2.12 | 0 | 39.5 | 0
2019-11-14 | 240 | 0 | 0.317 | 0 |  | 2.17 | 0 | 40.9 | 0
2019-11-15 | 240 | 0 | 0.354 | 0 |  | 2.76 | 0 | 42.7 | 0
2019-11-16 | 241 | 0 | 0.341 | 0 |  | 2.35 | 0 | 35 | 0
2019-11-17 | 240 | 0 | 0.286 | 0 |  | 2.41 | 0 | 41.1 | 0
2019-11-18 | 240 | 0 | 0.306 | 0 |  | 2.38 | 0 | 35.6 | 0
2019-11-19 | 240 | 0 | 0.224 | 0 |  | 2.21 | 0 | 34.4 | 0
2019-11-20 | 241 | 0 | 0.296 | 0 |  | 2.2 | 0 | 34.4 | 0
2019-11-21 | 242 | 0 | 0.302 | 0 |  | 2.38 | 0 | 36.4 | 0
2019-11-22 | 242 | 0 | 0.312 | 0 |  | 2.31 | 0 | 34.9 | 0
2019-11-23 | 244 | 0 | 0.302 | 0 |  | 2.3 | 0 | 35.4 | 0
2019-11-24 | 244 | 0 | 3.61 | 0 |  | 2.31 | 0 | 35.5 | 0
2019-11-25 | 242 | 0 | 0.848 | 0 |  | 2.45 | 0 | 36.3 | 0
2019-11-26 | 242 | 0 | 1.42 | 0 |  | 2.77 | 0 | 37.1 | 0
2019-11-27 | 243 | 0 | 1.41 | 0 |  | 2.66 | 0 | 35.5 | 0
2019-11-28 | 242 | 0 | 0.35 | 0 |  | 2.68 | 0 | 35.4 | 0
2019-11-29 | 242 | 0 | 0.343 | 0 |  | 2.81 | 0 | 36.1 | 0
2019-11-30 | 243 | 0 | 0.341 | 0 |  | 2.89 | 0 | 36.4 | 0
2019-12-01 | 243 | 0 | 0.311 | 0 |  | 3.17 | 0 | 36.5 | 0
2019-12-02 | 243 | 0 | 0.337 | 0 |  | 2.8 | 0 | 35.7 | 0
2019-12-03 | 244 | 0 | 0.391 | 0 |  | 2.89 | 0 | 36.6 | 0
2019-12-04 | 244 | 0 | 0.336 | 0 |  | 3.05 | 0 | 36.1 | 0
2019-12-05 | 243 | 0 | 0.31 | 0 |  | 3.16 | 0 | 38.2 | 0
2019-12-06 | 244 | 0 | 0.296 | 0 |  | 3.02 | 0 | 36.1 | 0
2019-12-07 | 244 | 0 | 0.249 | 0 |  | 2.8 | 0 | 36.7 | 0
2019-12-08 | 245 | 0 | 0.321 | 0 |  | 3.93 | 0 | 35.9 | 0
2019-12-09 | 245 | 0 | 0.281 | 0 |  | 2.6 | 0 | 36.7 | 0
2019-12-10 | 246 | 0 | 0.281 | 0 |  | 2.54 | 0 | 35.8 | 0
2019-12-11 | 245 | 0 | 0.265 | 0 |  | 2.52 | 0 | 36.1 | 0
2019-12-12 | 245 | 0 | 0.276 | 0 |  | 3.03 | 0 | 36.6 | 0
2019-12-13 | 246 | 0 | 0.267 | 0 |  | 2.86 | 0 | 38.6 | 0
2019-12-14 | 246 | 0 | 0.256 | 0 |  | 2.98 | 0 | 47.6 | 0
2019-12-15 | 475 | 0 | 0.259 | 0 |  | 2.67 | 0 | 46.9 | 0
2019-12-16 | 665 | 0 | 0.254 | 0 |  | 2.51 | 0 | 49.5 | 0
2019-12-17 | 551 | 0 | 2.37 | 0 |  | 3.28 | 0 | 51 | 0
2019-12-18 | 409 | 0 | 0.593 | 0 |  | 4.54 | 0 | 64.9 | 0
2019-12-19 | 324 | 0 | 0.422 | 0 |  | 5.53 | 0 | 72.5 | 0
2019-12-20 | 307 | 0 | 5.25 | 0 |  | 5.65 | 0 | 69.7 | 0
2019-12-21 | 305 | 0 | 4.25 | 0 |  | 4.95 | 0 | 70.4 | 0
2019-12-22 | 308 | 0 | 0.845 | 0 |  | 5.39 | 0 | 69.2 | 0
2019-12-23 | 304 | 0 | 2.85 | 0 |  | 6.13 | 0 | 71 | 0
2019-12-24 | 301 | 0 | 0.463 | 0 |  | 6.4 | 0 | 80.6 | 0
2019-12-25 | 271 | 0 | 0.449 | 0 |  | 5.64 | 0 | 65.3 | 0
2019-12-26 | 224 | 0 | 0.331 | 0 |  | 5.66 | 0 | 73.7 | 0
2019-12-27 | 223 | 0 | 0.263 | 0 |  | 5.36 | 0 | 66.1 | 0
2019-12-28 | 223 | 0 | 0.261 | 0 |  | 5.14 | 0 | 66.1 | 0
2019-12-29 | 223 | 0 | 0.278 | 0 |  | 6.19 | 0 | 62.7 | 0
2019-12-30 | 222 | 0 | 1.05 | 0 |  | 5.86 | 0 | 75.8 | 0
2019-12-31 | 222 | 0 | 1.14 | 0 |  | 4.19 | 0 | 63.6 | 0
2020-01-01 | 222 | 0 | 5.5 | 0 |  | 4.54 | 0 | 62.8 | 0
2020-01-02 | 226 | 0 | 5.44 | 0 |  | 5.05 | 0 | 71.4 | 0
2020-01-03 | 218 | 0 | 4.81 | 0 |  | 5.3 | 0 | 68.4 | 0
2020-01-04 | 215 | 0 | 0.647 | 0 |  | 5.61 | 0 | 78.6 | 0
2020-01-05 | 215 | 0 | 0.248 | 0 |  | 5.47 | 0 | 74.2 | 0
2020-01-06 | 215 | 0 | 0.643 | 0 |  | 6.07 | 0 | 78.1 | 0
2020-01-07 | 215 | 0 | 0.27 | 0 |  | 4.99 | 0 | 75.7 | 0
2020-01-08 | 214 | 0 | 0.288 | 0 |  | 5.25 | 0 | 76.3 | 0
2020-01-09 | 214 | 0 | 0.228 | 0 |  | 6.02 | 0 | 79.8 | 0
2020-01-10 | 215 | 0 | 0.233 | 0 |  | 5.16 | 0 | 74.4 | 0
2020-01-11 | 215 | 0 | 0.172 | 0 |  | 5.83 | 0 | 77 | 0
2020-01-12 | 214 | 0 | 0.241 | 0 |  | 6.91 | 0 | 70.5 | 0
2020-01-13 | 214 | 0 | 0.638 | 0 |  | 5.76 | 0 | 70.6 | 0
2020-01-14 | 214 | 0 | 0.336 | 0 |  | 5.51 | 0 | 76.5 | 0
2020-01-15 | 214 | 0 | 1.73 | 0 |  | 5.07 | 0 | 72.5 | 0
2020-01-16 | 214 | 0 | 19.6 | 0 |  | 5.93 | 0 | 78.3 | 0
2020-01-17 | 214 | 0 | 1.7 | 0 |  | 5.98 | 0 | 67.6 | 0
2020-01-18 | 215 | 0 | 1.67 | 0 |  | 5.41 | 0 | 80.4 | 0
2020-01-19 | 215 | 0 | 3.46 | 0 |  | 5.81 | 0 | 69.6 | 0
2020-01-20 | 214 | 0 | 1.9 | 0 |  | 5.69 | 0 | 78.6 | 0
2020-01-21 | 215 | 0 | 1.95 | 0 |  | 5.52 | 0 | 66.9 | 0
2020-01-22 | 218 | 0 | 10.7 | 0 |  | 6.12 | 0 | 78.4 | 0
2020-01-23 | 221 | 0 | 2.66 | 0 |  | 6.03 | 0 | 74.9 | 0
2020-01-24 | 221 | 0 | 1.96 | 0 |  | 4.8 | 0 | 72.1 | 0
2020-01-25 | 221 | 0 | 16.4 | 0 |  | 5.27 | 0 | 70 | 0
2020-01-26 | 221 | 0 | 4.28 | 0 |  | 5.15 | 0 | 71.3 | 0
2020-01-27 | 221 | 0 | 1.35 | 0 |  | 5.54 | 0 | 66.1 | 0
2020-01-28 | 223 | 0 | 2.26 | 0 |  | 5.66 | 0 | 74.9 | 0
2020-01-29 | 217 | 0 | 2.93 | 0 |  | 5.32 | 0 | 65.7 | 0
2020-01-30 | 216 | 0 | 4.17 | 0 |  | 5.49 | 0 | 71.4 | 0
2020-01-31 | 216 | 0 | 1.4 | 0 |  | 5.02 | 0 | 68.7 | 0
2020-02-01 | 216 | 0 | 1.02 | 0 |  | 5.51 | 0 | 68 | 0
2020-02-02 | 216 | 0 | 0.825 | 0 |  | 4.97 | 0 | 67.3 | 0
2020-02-03 | 215 | 0 | 1.5 | 0 |  | 4.77 | 0 | 68.4 | 0
2020-02-04 | 214 | 0 | 1.43 | 0 |  | 5.4 | 0 | 64 | 0
2020-02-05 | 214 | 0 | 0.96 | 0 |  | 5.56 | 0 | 60 | 0
2020-02-06 | 213 | 0 | 0.936 | 0 |  | 5.6 | 0 | 76.7 | 0
2020-02-07 | 214 | 0 | 21.3 | 0 |  | 4.92 | 0 | 68.4 | 0
2020-02-08 | 214 | 0 | 1.88 | 0 |  | 4.54 | 0 | 66.9 | 0
2020-02-09 | 215 | 0 | 9.17 | 0 |  | 4.97 | 0 | 70.5 | 0
2020-02-10 | 215 | 0 | 2.27 | 0 |  | 5.11 | 0 | 69.5 | 0
2020-02-11 | 217 | 0 | 1.85 | 0 |  | 4.96 | 0 | 74.2 | 0
2020-02-12 | 216 | 0 | 2 | 0 |  | 4.85 | 0 | 67 | 0
2020-02-13 | 217 | 0 | 0.995 | 0 |  | 4.51 | 0 | 63.9 | 0
2020-02-14 | 217 | 0 | 0.774 | 0 |  | 4.29 | 0 | 65 | 0
2020-02-15 | 215 | 0 | 0.615 | 0 |  | 4.36 | 0 | 63.5 | 0
2020-02-16 | 214 | 0 | 3.92 | 0 |  | 4.19 | 0 | 63.2 | 0
2020-02-17 | 214 | 0 | 0.974 | 0 |  | 4.18 | 0 | 62.2 | 0
2020-02-18 | 215 | 0 | 0.907 | 0 |  | 4.18 | 0 | 62.2 | 0
2020-02-19 | 215 | 0 | 0.796 | 0 |  | 4.18 | 0 | 62.2 | 0
2020-02-20 | 215 | 0 | 0.702 | 0 |  | 4.42 | 0 | 62.3 | 0
2020-02-21 | 215 | 0 | 1.01 | 0 |  | 4.38 | 0 | 60.3 | 0
2020-02-22 | 215 | 0 | 2.82 | 0 |  | 4.35 | 0 | 62.9 | 0
2020-02-23 | 215 | 0 | 2.92 | 0 |  | 4.32 | 0 | 60.5 | 0
2020-02-24 | 215 | 0 | 1.13 | 0 |  | 4.27 | 0 | 63 | 0
2020-02-25 | 215 | 0 | 1.11 | 0 |  | 4.42 | 0 | 57.9 | 0
2020-02-26 | 216 | 0 | 1.1 | 0 |  | 4.68 | 0 | 60.7 | 0
2020-02-27 | 216 | 0 | 1.14 | 0 |  | 4.59 | 0 | 63.9 | 0
2020-02-28 | 217 | 0 | 0.683 | 0 |  | 4.52 | 0 | 68 | 0
2020-02-29 | 216 | 0 | 0.668 | 0 |  | 4.55 | 0 | 63.2 | 0
2020-03-01 | 216 | 0 | 4.46 | 0 |  | 4.54 | 0 | 66.4 | 0
2020-03-02 | 221 | 0 | 7.97 | 0 |  | 4.51 | 0 | 60 | 0
2020-03-03 | 219 | 0 | 3.59 | 0 |  | 4.38 | 0 | 68.9 | 0
2020-03-04 | 219 | 0 | 1.1 | 0 |  | 4.62 | 0 | 74.6 | 0
2020-03-05 | 219 | 0 | 2.86 | 0 |  | 4.7 | 0 | 66.4 | 0
2020-03-06 | 219 | 0 | 9.68 | 0 |  | 4.81 | 0 | 66 | 0
2020-03-07 | 220 | 0 | 4.13 | 0 |  | 4.86 | 0 | 74.5 | 0
2020-03-08 | 219 | 0 | 3.09 | 0 |  | 4.94 | 0 | 62.6 | 0
2020-03-09 | 220 | 0 | 3.02 | 0 |  | 4.91 | 0 | 67.5 | 0
2020-03-10 | 223 | 0 | 0.882 | 0 |  | 4.92 | 0 | 66.4 | 0
2020-03-11 | 218 | 0 | 19.9 | 0 |  | 4.91 | 0 | 70.2 | 0
2020-03-12 | 218 | 0 | 6.75 | 0 |  | 4.84 | 0 | 72.8 | 0
2020-03-13 | 289 | 0 | 5.83 | 0 |  | 5.13 | 0 | 70.8 | 0
2020-03-14 | 330 | 0 | 5.79 | 0 |  | 5.95 | 0 | 70.2 | 0
2020-03-15 | 330 | 0 | 3.13 | 0 |  | 5.95 | 0 | 66.5 | 0
2020-03-16 | 330 | 0 | 44.7 | 0 |  | 5.95 | 0 | 70.2 | 0
2020-03-17 | 331 | 0 | 2.66 | 0 |  | 5.9 | 0 | 67.3 | 0
2020-03-18 | 331 | 0 | 27.5 | 0 |  | 5.9 | 0 | 73.7 | 0
2020-03-19 | 330 | 0 | 10.5 | 0 |  | 5.86 | 0 | 81.3 | 0
2020-03-20 | 331 | 0 | 4.46 | 0 |  | 5.84 | 0 | 76.3 | 0
2020-03-21 | 332 | 0 | 3.56 | 0 |  | 5.92 | 0 | 77 | 0
2020-03-22 | 332 | 0 | 1.6 | 0 |  | 5.93 | 0 | 78.4 | 0
2020-03-23 | 331 | 0 | 8.4 | 0 |  | 5.85 | 0 | 82.1 | 0
2020-03-24 | 332 | 0 | 5.93 | 0 |  | 5.98 | 0 | 90.1 | 0
2020-03-25 | 332 | 0 | 1.86 | 0 |  | 5.84 | 0 | 80 | 0
2020-03-26 | 331 | 0 | 1.59 | 0 |  | 5.94 | 0 | 91.8 | 0
2020-03-27 | 331 | 0 | 5.41 | 0 |  | 5.88 | 0 | 81.9 | 0
2020-03-28 | 331 | 0 | 4.69 | 0 |  | 5.99 | 0 | 61.1 | 0
2020-03-29 | 331 | 0 | 2.72 | 0 |  | 5.97 | 0 | 59.4 | 0
2020-03-30 | 330 | 0 | 1.2 | 0 |  | 5.96 | 0 | 70.6 | 0
2020-03-31 | 331 | 0 | 2.8 | 0 |  | 6.03 | 0 | 59.6 | 0
2020-04-01 | 331 | 0 | 3.64 | 0 |  | 5.98 | 0 | 70 | 0
2020-04-02 | 331 | 0 | 47.5 | 0 |  | 6 | 0 | 71.1 | 0
2020-04-03 | 338 | 0 | 12.6 | 0 |  | 6.09 | 0 | 60.8 | 0
2020-04-04 | 340 | 0 | 2.62 | 0 |  | 6.03 | 0 | 77.2 | 0
2020-04-05 | 339 | 0 | 1.31 | 0 |  | 6.03 | 0 | 65.4 | 0
2020-04-06 | 341 | 0 | 1.3 | 0 |  | 6.07 | 0 | 77.6 | 0
2020-04-07 | 343 | 0 | 0.998 | 0 |  | 5.97 | 0 | 69.5 | 0
2020-04-08 | 344 | 0 | 1.39 | 0 |  | 5.97 | 0 | 78.4 | 0
2020-04-09 | 344 | 0 | 1.26 | 0 |  | 6.07 | 0 | 75.7 | 0
2020-04-10 | 343 | 0 | 1.08 | 0 |  | 6.01 | 0 | 64.2 | 0
2020-04-11 | 340 | 0 | 1.32 | 0 |  | 5.93 | 0 | 59 | 0
2020-04-12 | 337 | 0 | 1.41 | 0 |  | 5.94 | 0 | 58.2 | 0
2020-04-13 | 326 | 0 | 15.8 | 0 |  | 5.82 | 0 | 69.9 | 0
2020-04-14 | 317 | 0 | 5.21 | 0 |  | 5.78 | 0 | 66.8 | 0
2020-04-15 | 316 | 0 | 4.11 | 0 |  | 5.69 | 0 | 57.8 | 0
2020-04-16 | 317 | 0 | 2.94 | 0 |  | 5.6 | 0 | 64.5 | 0
2020-04-17 | 317 | 0 | 3.39 | 0 |  | 5.6 | 0 | 63.2 | 0
2020-04-18 | 316 | 0 | 3.12 | 0 |  | 5.55 | 0 | 70.2 | 0
2020-04-19 | 316 | 0 | 7.11 | 0 |  | 5.49 | 0 | 64.5 | 0
2020-04-20 | 316 | 0 | 9.92 | 0 |  | 5.45 | 0 | 70 | 0
2020-04-21 | 316 | 0 | 10.3 | 0 |  | 5.46 | 0 | 61.1 | 0
2020-04-22 | 330 | 0 | 2.62 | 0 |  | 5.43 | 0 | 71.4 | 0
2020-04-23 | 338 | 0 | 2.49 | 0 |  | 5.4 | 0 | 73.6 | 0
2020-04-24 | 337 | 0 | 2.22 | 0 |  | 5.33 | 0 | 76.4 | 0
2020-04-25 | 339 | 0 | 2.47 | 0 |  | 5.32 | 0 | 62.8 | 0
2020-04-26 | 338 | 0 | 2.75 | 0 |  | 5.25 | 0 | 73 | 0
2020-04-27 | 338 | 0 | 2.68 | 0 |  | 5.27 | 0 | 61.2 | 0
2020-04-28 | 338 | 0 | 2.29 | 0 |  | 5.24 | 0 | 67.8 | 0
2020-04-29 | 339 | 0 | 2.44 | 0 |  | 5.19 | 0 | 65.8 | 0
2020-04-30 | 340 | 0 | 2.98 | 0 |  | 7.82 | 0 | 80.5 | 0
2020-05-01 | 342 | 0 | 3.73 | 0 |  | 5 | 0 | 62.9 | 0
2020-05-02 | 342 | 0 | 2.88 | 0 |  | 5 | 0 | 73.4 | 0
2020-05-03 | 342 | 0 | 3.78 | 0 |  | 4.93 | 0 | 72.5 | 0
2020-05-04 | 342 | 0 | 2.39 | 0 |  | 4.91 | 0 | 85.5 | 0
2020-05-05 | 342 | 0 | 2.96 | 0 |  | 4.94 | 0 | 83.3 | 0
2020-05-06 | 341 | 0 | 2.68 | 0 |  | 4.93 | 0 | 79.5 | 0
2020-05-07 | 341 | 0 | 4.59 | 0 |  | 4.93 | 0 | 89 | 0
2020-05-08 | 341 | 0 | 4.15 | 0 |  | 4.95 | 0 | 114 | 0
2020-05-09 | 341 | 0 | 9.09 | 0 |  | 4.88 | 0 | 144 | 0
2020-05-10 | 341 | 0 | 6.45 | 0 |  | 4.91 | 0 | 71.1 | 0
2020-05-11 | 341 | 0 | 34.1 | 0 |  | 4.88 | 0 | 53 | 0
2020-05-12 | 341 | 0 | 26.5 | 0 |  | 4.9 | 0 | 46.2 | 0
2020-05-13 | 341 | 0 | 3.68 | 0 |  | 4.91 | 0 | 53.3 | 0
2020-05-14 | 341 | 0 | 3.89 | 0 |  | 4.91 | 0 | 46.7 | 0
2020-05-15 | 342 | 0 | 3.57 | 0 |  | 4.9 | 0 | 31 | 0
2020-05-16 | 342 | 0 | 8.35 | 0 |  | 4.86 | 0 | 47.8 | 0
2020-05-17 | 343 | 0 | 3.27 | 0 |  | 4.87 | 0 | 44.1 | 0
2020-05-18 | 341 | 0 | 28.4 | 0 |  | 4.85 | 0 | 37.2 | 0
2020-05-19 | 341 | 0 | 7.81 | 0 |  | 4.86 | 0 | 34.1 | 0
2020-05-20 | 341 | 0 | 3.01 | 0 |  | 4.86 | 0 | 39.4 | 0
2020-05-21 | 334 | 0 | 2.89 | 0 |  | 4.88 | 0 | 41.9 | 0
2020-05-22 | 322 | 0 | 32.4 | 0 |  | 4.88 | 0 | 36.7 | 0
2020-05-23 | 322 | 0 | 6.26 | 0 |  | 4.88 | 0 | 34.2 | 0
2020-05-24 | 322 | 0 | 4.78 | 0 |  | 4.88 | 0 | 45.4 | 0
2020-05-25 | 322 | 0 | 2.88 | 0 |  | 4.86 | 0 | 47.2 | 0
2020-05-26 | 323 | 0 | 3.15 | 0 |  | 4.87 | 0 | 30.2 | 0
2020-05-27 | 323 | 0 | 3.66 | 0 |  | 4.88 | 0 | 38.3 | 0
2020-05-28 | 323 | 0 | 3.62 | 0 |  | 4.91 | 0 | 35 | 0
2020-05-29 | 323 | 0 | 2.75 | 0 |  | 4.96 | 0 | 34.7 | 0
2020-05-30 | 323 | 0 | 20.8 | 0 |  | 4.98 | 0 | 37.6 | 0
2020-05-31 | 322 | 0 | 4.68 | 0 |  | 4.97 | 0 | 41.8 | 0
2020-06-01 | 323 | 0 | 3.8 | 0 |  | 5.01 | 0 | 55.8 | 0
2020-06-02 | 324 | 0 | 3.27 | 0 |  | 5.05 | 0 | 47.4 | 0
2020-06-03 | 324 | 0 | 3.31 | 0 |  | 5.08 | 0 | 36.1 | 0
2020-06-04 | 324 | 0 | 2.84 | 0 |  | 4.98 | 0 | 52.1 | 0
2020-06-05 | 325 | 0 | 3.27 | 0 |  | 5.03 | 0 | 46 | 0
2020-06-06 | 325 | 0 | 3.26 | 0 |  | 4.97 | 0 | 51.8 | 0
2020-06-07 | 325 | 0 | 10 | 0 |  | 4.95 | 0 | 51 | 0
2020-06-08 | 327 | 0 | 3.16 | 0 |  | 4.95 | 0 | 48.2 | 0
2020-06-09 | 323 | 0 | 3.1 | 0 |  | 4.94 | 0 | 47.6 | 0
2020-06-10 | 323 | 0 | 4.38 | 0 |  | 4.9 | 0 | 57 | 0
2020-06-11 | 323 | 0 | 3.06 | 0 |  | 4.91 | 0 | 47.6 | 0
2020-06-12 | 323 | 0 | 2.67 | 0 |  | 4.9 | 0 | 41.3 | 0
2020-06-13 | 324 | 0 | 20.6 | 0 |  | 4.92 | 0 | 57.8 | 0
2020-06-14 | 324 | 0 | 6.49 | 0 |  | 4.94 | 0 | 55.5 | 0
2020-06-15 | 324 | 0 | 3.33 | 0 |  | 4.91 | 0 | 54.3 | 0
2020-06-16 | 324 | 0 | 5.27 | 0 |  | 4.92 | 0 | 31.8 | 0
2020-06-17 | 324 | 0 | 3.71 | 0 |  | 4.94 | 0 | 42.6 | 0
2020-06-18 | 322 | 0 | 4.38 | 0 |  | 4.94 | 0 | 47.3 | 0
2020-06-19 | 330 | 0 | 5.85 | 0 |  | 5.58 | 0 | 36.2 | 0
2020-06-20 | 352 | 0 | 7.2 | 0 |  | 6.08 | 0 | 25.2 | 0
2020-06-21 | 352 | 0 | 3.6 | 0 |  | 6.05 | 0 | 32.1 | 0
2020-06-22 | 352 | 0 | 3.16 | 0 |  | 5.97 | 0 | 31.2 | 0
2020-06-23 | 366 | 0 | 3.77 | 0 |  | 6.96 | 0 | 48.7 | 0
2020-06-24 | 387 | 0 | 5.12 | 0 |  | 8.42 | 0 | 87.9 | 0
2020-06-25 | 387 | 0 | 3.9 | 0 |  | 8.39 | 0 | 86.4 | 0
2020-06-26 | 388 | 0 | 6.09 | 0 |  | 8.43 | 0 | 83.2 | 0
2020-06-27 | 387 | 0 | 6.4 | 0 |  | 8.43 | 0 | 84.8 | 0
2020-06-28 | 387 | 0 | 3.23 | 0 |  | 8.44 | 0 | 66.5 | 0
2020-06-29 | 387 | 0 | 7.19 | 0 |  | 8.42 | 0 | 81.3 | 0
2020-06-30 | 386 | 0 | 4.59 | 0 |  | 8.43 | 0 | 84.7 | 0
2020-07-01 | 386 | 0 | 2.97 | 0 |  | 8.43 | 0 | 85.1 | 0
2020-07-02 | 386 | 0 | 5.42 | 0 |  | 8.41 | 0 | 73.5 | 0
2020-07-03 | 387 | 0 | 5.85 | 0 |  | 8.43 | 0 | 81.2 | 0
2020-07-04 | 387 | 0 | 4.2 | 0 |  | 8.41 | 0 | 89.5 | 0
2020-07-05 | 387 | 0 | 10.5 | 0 |  | 8.42 | 0 | 80.5 | 0
2020-07-06 | 387 | 0 | 8.05 | 0 |  | 8.4 | 0 | 80.1 | 0
2020-07-07 | 387 | 0 | 2.94 | 0 |  | 8.45 | 0 | 81.2 | 0
2020-07-08 | 387 | 0 | 4.29 | 0 |  | 8.42 | 0 | 75 | 0
2020-07-09 | 387 | 0 | 4.9 | 0 |  | 8.41 | 0 | 75.6 | 0
2020-07-10 | 387 | 0 | 7.04 | 0 |  | 8.43 | 0 | 77.8 | 0
2020-07-11 | 388 | 0 | 5.5 | 0 |  | 8.44 | 0 | 74.4 | 0
2020-07-12 | 387 | 0 | 1.88 | 0 |  | 8.45 | 0 | 72.4 | 0
2020-07-13 | 387 | 0 | 6.28 | 0 |  | 8.42 | 0 | 71.7 | 0
2020-07-14 | 388 | 0 | 55.2 | 0 |  | 8.45 | 0 | 83.4 | 0
2020-07-15 | 388 | 0 | 8.56 | 0 |  | 8.44 | 0 | 86.1 | 0
2020-07-16 | 389 | 0 | 49.3 | 0 |  | 8.16 | 0 | 82.5 | 0
2020-07-17 | 388 | 0 | 5.28 | 0 |  | 8.43 | 0 | 89.8 | 0
2020-07-18 | 388 | 0 | 5.68 | 0 |  | 8.4 | 0 | 94.8 | 0
2020-07-19 | 389 | 0 | 2.91 | 0 |  | 8.46 | 0 | 100 | 0
2020-07-20 | 389 | 0 | 2.71 | 0 |  | 8.43 | 0 | 78.8 | 0
2020-07-21 | 392 | 0 | 7.43 | 0 |  | 8.44 | 0 | 77.2 | 0
2020-07-22 | 388 | 0 | 3.87 | 0 |  | 8.45 | 0 | 73.4 | 0
2020-07-23 | 374 | 0 | 5.77 | 0 |  | 8.45 | 0 | 72.1 | 0
2020-07-24 | 374 | 0 | 4.39 | 0 |  | 8.43 | 0 | 68.8 | 0
2020-07-25 | 374 | 0 | 7.02 | 0 |  | 8.46 | 0 | 81.4 | 0
2020-07-26 | 373 | 0 | 2.75 | 0 |  | 8.46 | 0 | 85.6 | 0
2020-07-27 | 372 | 0 | 2.92 | 0 |  | 8.46 | 0 | 88.6 | 0
2020-07-28 | 372 | 0 | 5.02 | 0 |  | 8.45 | 0 | 97 | 0
2020-07-29 | 372 | 0 | 2.7 | 0 |  | 8.47 | 0 | 96.9 | 0
2020-07-30 | 372 | 0 | 34.1 | 0 |  | 8.49 | 0 | 82.2 | 0
2020-07-31 | 372 | 0 | 3.71 | 0 |  | 8.54 | 0 | 66.9 | 0
2020-08-01 | 371 | 0 | 10.5 | 0 |  | 8.57 | 0 | 68.6 | 0
2020-08-02 | 371 | 0 | 3.28 | 0 |  | 8.54 | 0 | 66.4 | 0
2020-08-03 | 409 | 0 | 4.37 | 0 |  | 8.48 | 0 | 72.6 | 0
2020-08-04 | 388 | 0 | 6.17 | 0 |  | 8.38 | 0 | 88.6 | 0
2020-08-05 | 394 | 0 | 3.33 | 0 |  | 7.96 | 0 | 98.2 | 0
2020-08-06 | 394 | 0 | 1.93 | 0 |  | 7.95 | 0 | 101 | 0
2020-08-07 | 413 | 0 | 1.96 | 0 |  | 7.97 | 0 | 81.7 | 0
2020-08-08 | 395 | 0 | 1.38 | 0 |  | 7.96 | 0 | 100 | 0
2020-08-09 | 400 | 0 | 1.37 | 0 |  | 7.97 | 0 | 98.3 | 0
2020-08-10 | 391 | 0 | 1.24 | 0 |  | 8.04 | 0 | 98 | 0
2020-08-11 | 383 | 0 | 1.18 | 0 |  | 7.99 | 0 | 97.7 | 0
2020-08-12 | 387 | 0 | 1.18 | 0 |  | 7.96 | 0 | 110 | 0
2020-08-13 | 411 | 0 | 1.32 | 0 |  | 7.99 | 0 | 104 | 0
2020-08-14 | 421 | 0 | 1.34 | 0 |  | 7.97 | 0 | 105 | 0
2020-08-15 | 423 | 0 | 1.34 | 0 |  | 8.02 | 0 | 105 | 0
2020-08-16 | 425 | 0 | 1.2 | 0 |  | 8.02 | 0 | 98.1 | 0
2020-08-17 | 415 | 0 | 1.08 | 0 |  | 8.03 | 0 | 112 | 0
2020-08-18 | 400 | 0 | 1.2 | 0 |  | 8.01 | 0 | 121 | 0
2020-08-19 | 411 | 0 | 1.28 | 0 |  | 7.99 | 0 | 100 | 0
2020-08-20 | 403 | 0 | 1.21 | 0 |  | 7.98 | 0 | 114 | 0
2020-08-21 | 395 | 0 | 1.12 | 0 |  | 8.01 | 0 | 97 | 0
2020-08-22 | 391 | 0 | 1.2 | 0 |  | 8.02 | 0 | 101 | 0
2020-08-23 | 390 | 0 | 1.27 | 0 |  | 7.97 | 0 | 117 | 0
2020-08-24 | 396 | 0 | 1.25 | 0 |  | 7.99 | 0 | 104 | 0
2020-08-25 | 393 | 0 | 1.42 | 0 |  | 7.98 | 0 | 109 | 0
2020-08-26 | 412 | 0 | 1.64 | 0 |  | 7.96 | 0 | 112 | 0
2020-08-27 | 394 | 0 | 1.38 | 0 |  | 7.98 | 0 | 116 | 0
2020-08-28 | 391 | 0 | 1.37 | 0 |  | 7.97 | 0 | 108 | 0
2020-08-29 | 388 | 0 | 1.35 | 0 |  | 8.05 | 0 | 106 | 0
2020-08-30 | 389 | 0 | 1.41 | 0 |  | 8 | 0 | 105 | 0
2020-08-31 | 408 | 0 | 1.34 | 0 |  | 8.1 | 0 | 102 | 0
2020-09-01 | 407 | 0 | 1.12 | 0 |  | 8.1 | 0 | 111 | 0
2020-09-02 | 386 | 0 | 1.2 | 0 |  | 8.08 | 0 | 114 | 0
2020-09-03 | 380 | 0 | 1.3 | 0 |  | 7.53 | 0 | 105 | 0
2020-09-04 | 369 | 0 | 3.08 | 0 |  | 8.02 | 0 | 105 | 0
2020-09-05 | 343 | 0 | 5.35 | 0 |  | 8.02 | 0 | 121 | 0
2020-09-06 | 355 | 0 | 5.33 | 0 |  | 8.02 | 0 | 108 | 0
2020-09-07 | 361 | 0 | 6.17 | 0 |  | 8 | 0 | 113 | 0
2020-09-08 | 358 | 0 | 4.88 | 0 |  | 7.96 | 0 | 124 | 0
2020-09-09 | 369 | 0 | 4.97 | 0 |  | 7.95 | 0 | 114 | 0
2020-09-10 | 352 | 0 | 5.1 | 0 |  | 7.94 | 0 | 120 | 0
2020-09-11 | 309 | 0 | 4.51 | 0 |  | 7.92 | 0 | 121 | 0
2020-09-12 | 303 | 0 | 4.94 | 0 |  | 7.96 | 0 | 110 | 0
2020-09-13 | 303 | 0 | 4.56 | 0 |  | 7.98 | 0 | 96.8 | 0
2020-09-14 | 300 | 0 | 5.6 | 0 |  | 7.99 | 0 | 107 | 0
2020-09-15 | 307 | 0 | 4.71 | 0 |  | 8 | 0 | 107 | 0
2020-09-16 | 311 | 0 | 4.99 | 0 |  | 8 | 0 | 108 | 0
2020-09-17 | 305 | 0 | 6.12 | 0 |  | 7.91 | 0 | 110 | 0
2020-09-18 | 307 | 0 | 5.76 | 0 |  | 7.95 | 0 | 113 | 0
2020-09-19 | 310 | 0 | 5.81 | 0 |  | 7.97 | 0 | 107 | 0
2020-09-20 | 308 | 0 | 5.8 | 0 |  | 7.92 | 0 | 113 | 0
2020-09-21 | 314 | 0 | 6.21 | 0 |  | 7.94 | 0 | 100 | 0
2020-09-22 | 324 | 0 | 5.6 | 0 |  | 7.95 | 0 | 112 | 0
2020-09-23 | 327 | 0 | 5.4 | 0 |  | 7.92 | 0 | 94 | 0
2020-09-24 | 328 | 0 | 5.7 | 0 |  | 7.88 | 0 | 97.5 | 0
2020-09-25 | 336 | 0 | 6.22 | 0 |  | 7.91 | 0 | 101 | 0
2020-09-26 | 331 | 0 | 6.07 | 0 |  | 7.97 | 0 | 105 | 0
2020-09-27 | 330 | 0 | 5.63 | 0 |  | 8 | 0 | 114 | 0
2020-09-28 | 328 | 0 | 5.86 | 0 |  | 7.91 | 0 | 108 | 0
2020-09-29 | 268 | 0 | 6.48 | 0 |  | 5.53 | 0 | 83.8 | 0
2020-09-30 | 145 | 0 | 18.8 | 0 |  | 1.13 | 0 | 52.1 | 0
2020-10-01 | 123 | 0 | 40.7 | 0 |  | 0.0072 | 0 | 36.6 | 0
2020-10-02 | 128 | 0 | 41.5 | 0 |  | 0.308 | 0 | 45.6 | 0
2020-10-03 | 134 | 0 | 38.3 | 0 |  | 0.115 | 0 | 44.4 | 0
2020-10-04 | 204 | 0 | 40.5 | 0 |  | 0.846 | 0 | 32.1 | 0
2020-10-05 | 1136 | 0 | 42 | 0 |  | 1.09 | 0 | 43.2 | 0
2020-10-06 | 406 | 0 | 47.9 | 0 |  | 0.708 | 0 | 25.7 | 0
2020-10-07 | 423 | 0 | 45 | 0 |  | 1.21 | 0 | 37.6 | 0
2020-10-08 | 615 | 0 | 60.7 | 0 |  | 0.309 | 0 | 46.9 | 0
2020-10-09 | 424 | 0 | 43.4 | 0 |  | 0.451 | 0 | 32 | 0
2020-10-10 | 768 | 0 | 54.1 | 0 |  | 0.982 | 0 | 27 | 0
2020-10-11 | 731 | 0 | 78.6 | 0 |  | 0.487 | 0 | 22.8 | 0
2020-10-12 | 326 | 0 | 52.4 | 0 |  | 0.382 | 0 | 51 | 0
2020-10-13 | 426 | 0 | 54 | 0 |  | 0.835 | 0 | 80.8 | 0
2020-10-14 | 254 | 0 | 43.3 | 0 |  | 2.79 | 0 | 75.6 | 0
2020-10-15 | 258 | 0 | 33.9 | 0 |  | 0.926 | 0 | 69.2 | 0
2020-10-16 | 328 | 0 | 34.1 | 0 |  | 0.885 | 0 | 72 | 0
2020-10-17 | 423 | 0 | 64.2 | 0 |  | 0.648 | 0 | 72.9 | 0
2020-10-18 | 498 | 0 | 45.4 | 0 |  | 1.36 | 0 | 75.1 | 0
2020-10-19 | 263 | 0 | 48.1 | 0 |  | 1.12 | 0 | 83 | 0
2020-10-20 | 136 | 0 | 45.9 | 0 |  | 1.27 | 0 | 86.4 | 0
2020-10-21 | 185 | 0 | 63.7 | 0 |  | 1.17 | 0 | 79.2 | 0
2020-10-22 | 157 | 0 | 48.9 | 0 |  | 0.248 | 0 | 85.2 | 0
2020-10-23 | 241 | 0 | 57.2 | 0 |  | 0.3 | 0 | 81.5 | 0
2020-10-24 | 251 | 0 | 54.8 | 0 |  | 1.37 | 0 | 86.5 | 0
2020-10-25 | 231 | 0 | 52.9 | 0 |  | 0.25 | 0 | 71.2 | 0
2020-10-26 | 410 | 0 | 71.2 | 0 |  | 0.0615 | 0 | 69.2 | 0
2020-10-28 | 609 | 0 | 59.5 | 0 |  | 0.0607 | 0 | 72.8 | 0
2020-10-29 | 502 | 0 | 60.4 | 0 |  | 0.156 | 0 | 76.3 | 0
2020-10-30 | 365 | 0 | 53.9 | 0 |  | 0.175 | 0 | 70.7 | 0
2020-10-31 | 105 | 0 | 51.4 | 0 |  | 2.68 | 0 | 77.8 | 0
2020-11-01 | 87.9 | 0 | 58.9 | 0 |  | 0.157 | 0 | 70.4 | 0
2020-11-02 | 77.7 | 0 | 60 | 0 |  | 0.0752 | 0 | 77.1 | 0
2020-11-03 | 145 | 0 | 62.1 | 0 |  | 0.503 | 0 | 67.9 | 0
2020-11-04 | 264 | 0 | 61.3 | 0 |  | 0.296 | 0 | 65.7 | 0
2020-11-05 | 259 | 0 | 16.1 | 0 |  | 0.66 | 0 | 63 | 0
2020-11-06 | 271 | 0 | 58.2 | 0 |  | 0.161 | 0 | 58.4 | 0
2020-11-07 | 286 | 0 | 61.4 | 0 |  | 3.47 | 0 | 76 | 0
2020-11-08 | 286 | 0 | 44.2 | 0 |  | 0.828 | 0 | 69.1 | 0
2020-11-09 | 282 | 0 | 72.7 | 0 |  | 0.622 | 0 | 73.1 | 0
2020-11-10 | 278 | 0 | 53.7 | 0 |  | 0.125 | 0 | 63 | 0
2020-11-11 | 282 | 0 | 52.7 | 0 |  | 3.47 | 0 | 58.2 | 0
2020-11-12 | 270 | 0 | 51.6 | 0 |  | 10.4 | 0 | 52.3 | 0
2020-11-13 | 267 | 0 | 88.6 | 0 |  | 10.4 | 0 | 52.2 | 0
2020-11-14 | 266 | 0 | 19.1 | 0 |  | 10.5 | 0 | 45.3 | 0
2020-11-15 | 264 | 0 | 26.5 | 0 |  | 13.5 | 0 | 54.1 | 0
2020-11-16 | 264 | 0 | 78.5 | 0 |  | 10.3 | 0 | 55.6 | 0
2020-11-17 | 263 | 0 | 76.2 | 0 |  | 10.3 | 0 | 57.4 | 0
2020-11-18 | 263 | 0 | 32.2 | 0 |  | 10.3 | 0 | 63.5 | 0
2020-11-19 | 249 | 0 | 6.87 | 0 |  | 10.3 | 0 | 68.6 | 0
2020-11-20 | 246 | 0 | 0.504 | 0 |  | 10.3 | 0 | 62.5 | 0
2020-11-21 | 246 | 0 | 0.558 | 0 |  | 10.5 | 0 | 59.7 | 0
2020-11-22 | 246 | 0 | 0.655 | 0 |  | 10.5 | 0 | 63.8 | 0
2020-11-23 | 245 | 0 | 8.29 | 0 |  | 10.5 | 0 | 61.8 | 0
2020-11-24 | 245 | 0 | 28.6 | 0 |  | 10.5 | 0 | 58.7 | 0
2020-11-25 | 243 | 0 | 69.5 | 0 |  | 12.4 | 0 | 73.3 | 0
2020-11-26 | 244 | 0 | 72 | 0 |  | 10.5 | 0 | 70.6 | 0
2020-11-27 | 244 | 0 | 72.5 | 0 |  | 10.8 | 0 | 72.1 | 0
2020-11-28 | 244 | 0 | 39.1 | 0 |  | 10.8 | 0 | 68.4 | 0
2020-11-29 | 244 | 0 | 38.1 | 0 |  | 12 | 0 | 65.1 | 0
2020-11-30 | 244 | 0 | 34.2 | 0 |  | 11.1 | 0 | 65 | 0
2020-12-01 | 245 | 0 | 29.6 | 0 |  | 10.6 | 0 | 69.8 | 0
2020-12-02 | 245 | 0 | 28.6 | 0 |  | 10.2 | 0 | 65 | 0
2020-12-03 | 245 | 0 | 29.7 | 0 |  | 10.3 | 0 | 65.4 | 0
2020-12-04 | 248 | 0 | 29.9 | 0 |  | 10.4 | 0 | 66.2 | 0
2020-12-05 | 242 | 0 | 26.6 | 0 |  | 10.1 | 0 | 64.8 | 0
2020-12-06 | 240 | 0 | 25.3 | 0 |  | 10.1 | 0 | 62.3 | 0
2020-12-07 | 239 | 0 | 25.2 | 0 |  | 10.4 | 0 | 65.3 | 0
2020-12-08 | 240 | 0 | 26 | 0 |  | 10.6 | 0 | 67.2 | 0
2020-12-09 | 225 | 0 | 31.4 | 0 |  | 9.52 | 0 | 64.1 | 0
2020-12-10 | 211 | 0 | 34.6 | 0 |  | 8.38 | 0 | 58.2 | 0
2020-12-11 | 211 | 0 | 35 | 0 |  | 8.4 | 0 | 61.9 | 0
2020-12-12 | 210 | 0 | 35 | 0 |  | 8.45 | 0 | 57.3 | 0
2020-12-13 | 210 | 0 | 34.5 | 0 |  | 8.41 | 0 | 61.3 | 0
2020-12-14 | 209 | 0 | 37 | 0 |  | 8.39 | 0 | 61.1 | 0
2020-12-15 | 209 | 0 | 35.2 | 0 |  | 8.38 | 0 | 61 | 0
2020-12-16 | 211 | 0 | 31.5 | 0 |  | 8.4 | 0 | 58.8 | 0
2020-12-17 | 210 | 0 | 22.4 | 0 |  | 8.84 | 0 | 56.8 | 0
2020-12-18 | 211 | 0 | 15.5 | 0 |  | 8.35 | 0 | 56.2 | 0
2020-12-19 | 222 | 0 | 22.6 | 0 |  | 8.46 | 0 | 57.6 | 0
2020-12-20 | 243 | 0 | 10.3 | 0 |  | 8.52 | 0 | 59.7 | 0
2020-12-21 | 247 | 0 | 0.855 | 0 |  | 8.51 | 0 | 57.5 | 0
2020-12-22 | 247 | 0 | 14.9 | 0 |  | 8.54 | 0 | 67.4 | 0
2020-12-23 | 259 | 0 | 20.3 | 0 |  | 8.54 | 0 | 64.1 | 0
2020-12-24 | 257 | 0 | 14.7 | 0 |  | 8.61 | 0 | 67.5 | 0
2020-12-25 | 257 | 0 | 19.3 | 0 |  | 8.67 | 0 | 68.5 | 0
2020-12-26 | 254 | 0 | 40.5 | 0 |  | 8.68 | 0 | 67.4 | 0
2020-12-27 | 260 | 0 | 10.3 | 0 |  | 8.74 | 0 | 66.2 | 0
2020-12-28 | 252 | 0 | 0.636 | 0 |  | 8.75 | 0 | 68.9 | 0
2020-12-29 | 255 | 0 | 16.2 | 0 |  | 8.68 | 0 | 69.8 | 0
2020-12-30 | 252 | 0 | 40.3 | 0 |  | 8.68 | 0 | 66.9 | 0
2020-12-31 | 260 | 0 | 9.79 | 0 |  | 8.77 | 0 | 66.9 | 0
2021-01-01 | 261 | 0 | 0.905 | 0 |  | 8.75 | 0 | 79.3 | 0
2021-01-02 | 281 | 0 | 7.74 | 0 |  | 8.75 | 0 | 66.6 | 0
2021-01-03 | 272 | 0 | 44.2 | 0 |  | 8.51 | 0 | 64.2 | 0
2021-01-04 | 279 | 0 | 32.7 | 0 |  | 8.34 | 0 | 62 | 0
2021-01-05 | 277 | 0 | 15.1 | 0 |  | 8.6 | 0 | 66 | 0
2021-01-06 | 280 | 0 | 6.64 | 0 |  | 8.56 | 0 | 69.9 | 0
2021-01-07 | 282 | 0 | 0.752 | 0 |  | 8.51 | 0 | 56.8 | 0
2021-01-08 | 283 | 0 | 16.5 | 0 |  | 8.66 | 0 | 61.6 | 0
2021-01-09 | 288 | 0 | 33.1 | 0 |  | 8.98 | 0 | 70.5 | 0
2021-01-10 | 281 | 0 | 35 | 0 |  | 8.86 | 0 | 69.2 | 0
2021-01-11 | 291 | 0 | 35.5 | 0 |  | 9.12 | 0 | 69.2 | 0
2021-01-12 | 286 | 0 | 36.6 | 0 |  | 8.8 | 0 | 64.5 | 0
2021-01-13 | 304 | 0 | 36.3 | 0 |  | 9.39 | 0 | 71.2 | 0
2021-01-14 | 335 | 0 | 34.3 | 0 |  | 10.5 | 0 | 97.6 | 0
2021-01-15 | 333 | 0 | 33.8 | 0 |  | 10.5 | 0 | 92.7 | 0
2021-01-16 | 334 | 0 | 33.5 | 0 |  | 10.5 | 0 | 119 | 0
2021-01-17 | 327 | 0 | 33.8 | 0 |  | 10.5 | 0 | 103 | 0
2021-01-18 | 333 | 0 | 34 | 0 |  | 10.1 | 0 | 104 | 0
2021-01-19 | 339 | 0 | 34.2 | 0 |  | 10.3 | 0 | 114 | 0
2021-01-20 | 341 | 0 | 34.3 | 0 |  | 10.1 | 0 | 105 | 0
2021-01-21 | 341 | 0 | 25.4 | 0 |  | 10.2 | 0 | 103 | 0
2021-01-22 | 336 | 0 | 0.756 | 0 |  | 10.1 | 0 | 118 | 0
2021-01-23 | 345 | 0 | 0.517 | 0 |  | 10.2 | 0 | 94.6 | 0
2021-01-24 | 346 | 0 | 0.444 | 0 |  | 10.1 | 0 | 82.7 | 0
2021-01-25 | 348 | 0 | 0.394 | 0 |  | 10.1 | 0 | 72.1 | 0
2021-01-26 | 358 | 0 | 0.407 | 0 |  | 10.1 | 0 | 70.8 | 0
2021-01-27 | 362 | 0 | 0.381 | 0 |  | 10.2 | 0 | 74.6 | 0
2021-01-28 | 429 | 0 | 18.6 | 0 |  | 10.1 | 0 | 69.3 | 0
2021-01-29 | 433 | 0 | 46.6 | 0 |  | 10.1 | 0 | 71 | 0
2021-01-30 | 401 | 0 | 46.8 | 0 |  | 10.1 | 0 | 73.4 | 0
2021-01-31 | 396 | 0 | 46.8 | 0 |  | 10.1 | 0 | 71.6 | 0
2021-02-01 | 392 | 0 | 46.9 | 0 |  | 10.1 | 0 | 71.7 | 0
2021-02-02 | 384 | 0 | 46.6 | 0 |  | 10.1 | 0 | 65.6 | 0
2021-02-03 | 383 | 0 | 46.8 | 0 |  | 10.4 | 0 | 69.3 | 0
2021-02-04 | 376 | 0 | 46.4 | 0 |  | 10.1 | 0 | 79.8 | 0
2021-02-05 | 379 | 0 | 46.7 | 0 |  | 10 | 0 | 69.5 | 0
2021-02-06 | 386 | 0 | 46.8 | 0 |  | 10.1 | 0 | 70.8 | 0
2021-02-07 | 385 | 0 | 46.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 64.8 | 0
2021-02-08 | 371 | 0 | 46.3 | 0 |  | 10.1 | 0 | 68.8 | 0
2021-02-09 | 378 | 0 | 46.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 68.6 | 0
2021-02-10 | 384 | 0 | 46.6 | 0 |  | 10.1 | 0 | 64.3 | 0
2021-02-11 | 389 | 0 | 46.8 | 0 |  | 10.1 | 0 | 67 | 0
2021-02-12 | 401 | 0 | 47.3 | 0 |  | 10.1 | 0 | 101 | 0
2021-02-13 | 405 | 0 | 46.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 78.9 | 0
2021-02-14 | 406 | 0 | 46.8 | 0 |  | 10 | 0 | 96.5 | 0
2021-02-15 | 394 | 0 | 25.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 77 | 0
2021-02-16 | 395 | 0 | 0.773 | 0 |  | 10 | 0 | 93 | 0
2021-02-17 | 384 | 0 | 0.421 | 0 |  | 10 | 0 | 96 | 0
2021-02-18 | 384 | 0 | 0.425 | 0 |  | 10 | 0 | 63.7 | 0
2021-02-19 | 404 | 0 | 0.378 | 0 |  | 10 | 0 | 66.4 | 0
2021-02-20 | 406 | 0 | 13.8 | 0 |  | 10 | 0 | 105 | 0
2021-02-21 | 413 | 0 | 47.9 | 0 |  | 10.1 | 0 | 68.2 | 0
2021-02-22 | 411 | 0 | 47.4 | 0 |  | 10 | 0 | 69.8 | 0
2021-02-23 | 399 | 0 | 47.5 | 0 |  | 10 | 0 | 70.7 | 0
2021-02-24 | 399 | 0 | 47.1 | 0 |  | 10.1 | 0 | 71.3 | 0
2021-02-25 | 381 | 0 | 46.7 | 0 |  | 10 | 0 | 71 | 0
2021-02-26 | 384 | 0 | 46.9 | 0 |  | 10.1 | 0 | 61.8 | 0
2021-02-27 | 385 | 0 | 46.8 | 0 |  | 10 | 0 | 61.7 | 0
2021-02-28 | 395 | 0 | 46.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 64.9 | 0
2021-03-01 | 388 | 0 | 46 | 0 |  | 10.1 | 0 | 74.1 | 0
2021-03-02 | 383 | 0 | 40.8 | 0 |  | 10 | 0 | 63 | 0
2021-03-03 | 388 | 0 | 52.8 | 0 |  | 10.1 | 0 | 62.3 | 0
2021-03-04 | 396 | 0 | 41.5 | 0 |  | 10.1 | 0 | 81.1 | 0
2021-03-05 | 408 | 0 | 40.9 | 0 |  | 10.1 | 0 | 60.3 | 0
2021-03-06 | 392 | 0 | 40.3 | 0 |  | 10 | 0 | 55.9 | 0
2021-03-07 | 393 | 0 | 40.6 | 0 |  | 10 | 0 | 50.4 | 0
2021-03-08 | 399 | 0 | 41.3 | 0 |  | 9.97 | 0 | 58.9 | 0
2021-03-09 | 408 | 0 | 42 | 0 |  | 10.1 | 0 | 73.9 | 0
2021-03-10 | 419 | 0 | 41.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 79.3 | 0
2021-03-11 | 413 | 0 | 41.5 | 0 |  | 10 | 0 | 76.9 | 0
2021-03-12 | 413 | 0 | 41.6 | 0 |  | 10 | 0 | 79.2 | 0
2021-03-13 | 417 | 0 | 41.5 | 0 |  | 10.1 | 0 | 82.5 | 0
2021-03-14 | 421 | 0 | 41.6 | 0 |  | 10 | 0 | 90.4 | 0
2021-03-15 | 431 | 0 | 41.6 | 0 |  | 9.99 | 0 | 66.1 | 0
2021-03-16 | 427 | 0 | 41.5 | 0 |  | 9.91 | 0 | 53.7 | 0
2021-03-17 | 424 | 0 | 41.5 | 0 |  | 9.88 | 0 | 76.6 | 0
2021-03-18 | 421 | 0 | 41.1 | 0 |  | 9.93 | 0 | 71.4 | 0
2021-03-19 | 657 | 0 | 41.3 | 0 |  | 9.92 | 0 | 53.4 | 0
2021-03-20 | 755 | 0 | 39.3 | 0 |  | 9.97 | 0 | 52.3 | 0
2021-03-21 | 576 | 0 | 40.3 | 0 |  | 10 | 0 | 54.8 | 0
2021-03-22 | 576 | 0 | 39.2 | 0 |  | 10 | 0 | 50.9 | 0
2021-03-23 | 492 | 0 | 40.5 | 0 |  | 10 | 0 | 47.6 | 0
2021-03-24 | 367 | 0 | 40.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 51.6 | 0
2021-03-25 | 367 | 0 | 40.3 | 0 |  | 10 | 0 | 55.9 | 0
2021-03-26 | 367 | 0 | 40.8 | 0 |  | 10 | 0 | 53 | 0
2021-03-27 | 371 | 0 | 40.6 | 0 |  | 10.1 | 0 | 52.6 | 0
2021-03-28 | 371 | 0 | 41 | 0 |  | 9.91 | 0 | 64.9 | 0
2021-03-29 | 371 | 0 | 40.7 | 0 |  | 10 | 0 | 61.1 | 0
2021-03-30 | 371 | 0 | 40.9 | 0 |  | 10.1 | 0 | 59.6 | 0
2021-03-31 | 370 | 0 | 41.1 | 0 |  | 10 | 0 | 61.7 | 0
2021-04-01 | 375 | 0 | 40.7 | 0 |  | 10 | 0 | 73.3 | 0
2021-04-02 | 381 | 0 | 40.7 | 0 |  | 9.97 | 0 | 67.9 | 0
2021-04-03 | 385 | 0 | 40.5 | 0 |  | 9.98 | 0 | 79.8 | 0
2021-04-04 | 388 | 0 | 41.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 66 | 0
2021-04-05 | 389 | 0 | 41.1 | 0 |  | 10.1 | 0 | 66.4 | 0
2021-04-06 | 389 | 0 | 41.3 | 0 |  | 10 | 0 | 66.3 | 0
2021-04-07 | 387 | 0 | 41.4 | 0 |  | 10 | 0 | 65.5 | 0
2021-04-08 | 387 | 0 | 41.3 | 0 |  | 10 | 0 | 74.5 | 0
2021-04-09 | 386 | 0 | 37.4 | 0 |  | 10 | 0 | 77.8 | 0
2021-04-10 | 386 | 0 | 1.18 | 0 |  | 10 | 0 | 57.5 | 0
2021-04-11 | 387 | 0 | 0.52 | 0 |  | 10 | 0 | 57.7 | 0
2021-04-12 | 388 | 0 | 0.45 | 0 |  | 10 | 0 | 60.7 | 0
2021-04-13 | 386 | 0 | 13.1 | 0 |  | 10 | 0 | 54.2 | 0
2021-04-14 | 385 | 0 | 41.2 | 0 |  | 10.1 | 0 | 54.7 | 0
2021-04-15 | 392 | 0 | 41.8 | 0 |  | 10 | 0 | 53.6 | 0
2021-04-16 | 382 | 0 | 41.8 | 0 |  | 10.1 | 0 | 65.6 | 0
2021-04-17 | 384 | 0 | 42.2 | 0 |  | 10.1 | 0 | 55.2 | 0
2021-04-18 | 384 | 0 | 42 | 0 |  | 10.1 | 0 | 55.1 | 0
2021-04-19 | 382 | 0 | 42.4 | 0 |  | 9.99 | 0 | 65.4 | 0
2021-04-20 | 382 | 0 | 42.1 | 0 |  | 10.1 | 0 | 58.3 | 0
2021-04-21 | 385 | 0 | 41.8 | 0 |  | 10 | 0 | 58.7 | 0
2021-04-22 | 389 | 0 | 38.9 | 0 |  | 10.1 | 0 | 71.1 | 0
2021-04-23 | 386 | 0 | 41.3 | 0 |  | 10.1 | 0 | 68.2 | 0
2021-04-24 | 382 | 0 | 40.9 | 0 |  | 10.1 | 0 | 63.7 | 0
2021-04-25 | 379 | 0 | 41.3 | 0 |  | 10.1 | 0 | 70.6 | 0
2021-04-26 | 378 | 0 | 41.2 | 0 |  | 10.1 | 0 | 69.5 | 0
2021-04-27 | 379 | 0 | 41.2 | 0 |  | 10.1 | 0 | 72.1 | 0
2021-04-28 | 379 | 0 | 41.2 | 0 |  | 10 | 0 | 58.1 | 0
2021-04-29 | 377 | 0 | 41.6 | 0 |  | 10 | 0 | 66.3 | 0
2021-04-30 | 388 | 0 | 41.5 | 0 |  | 9.91 | 0 | 70.3 | 0
2021-05-01 | 389 | 0 | 41.3 | 0 |  | 10 | 0 | 62.4 | 0
2021-05-02 | 390 | 0 | 41.2 | 0 |  | 10.1 | 0 | 66.9 | 0
2021-05-03 | 386 | 0 | 41 | 0 |  | 10 | 0 | 69.9 | 0
2021-05-04 | 383 | 0 | 40.7 | 0 |  | 10.1 | 0 | 58.9 | 0
2021-05-05 | 384 | 0 | 41.2 | 0 |  | 9.82 | 0 | 58.1 | 0
2021-05-06 | 382 | 0 | 41.2 | 0 |  | 10 | 0 | 59.4 | 0
2021-05-07 | 384 | 0 | 41.2 | 0 |  | 10 | 0 | 58.8 | 0
2021-05-08 | 382 | 0 | 41.3 | 0 |  | 10 | 0 | 54.2 | 0
2021-05-09 | 384 | 0 | 41.1 | 0 |  | 10 | 0 | 56.1 | 0
2021-05-10 | 383 | 0 | 40.9 | 0 |  | 10 | 0 | 56.2 | 0
2021-05-11 | 386 | 0 | 40.9 | 0 |  | 10 | 0 | 55.7 | 0
2021-05-12 | 362 | 0 | 40.3 | 0 |  | 8.56 | 0 | 55.1 | 0
2021-05-13 | 391 | 0 | 39.8 | 0 |  | 8.05 | 0 | 61.7 | 0
2021-05-14 | 413 | 0 | 41.2 | 0 |  | 8.05 | 0 | 61.4 | 0
2021-05-15 | 409 | 0 | 41.1 | 0 |  | 8.05 | 0 | 60.6 | 0
2021-05-16 | 411 | 0 | 38.9 | 0 |  | 8.06 | 0 | 60 | 0
2021-05-17 | 419 | 0 | 41 | 0 |  | 8.05 | 0 | 60.5 | 0
2021-05-18 | 421 | 0 | 40.9 | 0 |  | 8.06 | 0 | 61 | 0
2021-05-19 | 416 | 0 | 40.9 | 0 |  | 8.05 | 0 | 61.1 | 0
2021-05-20 | 410 | 0 | 41.1 | 0 |  | 8.04 | 0 | 61.5 | 0
2021-05-21 | 415 | 0 | 41.2 | 0 |  | 8.06 | 0 | 61.1 | 0
2021-05-22 | 416 | 0 | 41.3 | 0 |  | 8.02 | 0 | 63.9 | 0
2021-05-23 | 421 | 0 | 41.1 | 0 |  | 7.93 | 0 | 61.2 | 0
2021-05-24 | 416 | 0 | 41 | 0 |  | 7.93 | 0 | 61.3 | 0
2021-05-25 | 411 | 0 | 40.4 | 0 |  | 7.92 | 0 | 60.7 | 0
2021-05-26 | 417 | 0 | 40.5 | 0 |  | 7.93 | 0 | 61.5 | 0
2021-05-27 | 409 | 0 | 40.8 | 0 |  | 7.93 | 0 | 62.2 | 0
2021-05-28 | 414 | 0 | 40.9 | 0 |  | 7.92 | 0 | 61.8 | 0
2021-05-29 | 413 | 0 | 40.6 | 0 |  | 7.93 | 0 | 61.4 | 0
2021-05-30 | 417 | 0 | 40.6 | 0 |  | 7.94 | 0 | 60.7 | 0
2021-05-31 | 433 | 0 | 41.1 | 0 |  | 7.93 | 0 | 59.4 | 0
2021-06-01 | 430 | 0 | 41.6 | 0 |  | 7.92 | 0 | 60.1 | 0
2021-06-02 | 428 | 0 | 41 | 0 |  | 7.93 | 0 | 60.7 | 0
2021-06-03 | 446 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.93 | 0 | 61.1 | 0
2021-06-04 | 439 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.93 | 0 | 60.8 | 0
2021-06-05 | 473 | 0 | 41.3 | 0 |  | 7.93 | 0 | 61.2 | 0
2021-06-07 | 514 | 0 | 40.9 | 0 |  | 7.91 | 0 | 77.8 | 0
2021-06-08 | 493 | 0 | 42.6 | 0 |  | 7.93 | 0 | 61.7 | 0
2021-06-09 | 492 | 0 | 42.5 | 0 |  | 7.93 | 0 | 62.8 | 0
2021-06-10 | 486 | 0 | 42.2 | 0 |  | 7.94 | 0 | 62.2 | 0
2021-06-11 | 484 | 0 | 42.5 | 0 |  | 7.93 | 0 | 62.6 | 0
2021-06-12 | 482 | 0 | 42.2 | 0 |  | 7.93 | 0 | 62.4 | 0
2021-06-13 | 488 | 0 | 41.8 | 0 |  | 7.95 | 0 | 63.1 | 0
2021-06-14 | 487 | 0 | 41.9 | 0 |  | 7.94 | 0 | 63.3 | 0
2021-06-15 | 486 | 0 | 41.9 | 0 |  | 7.94 | 0 | 70 | 0
2021-06-16 | 483 | 0 | 41.6 | 0 |  | 7.95 | 0 | 79.6 | 0
2021-06-17 | 480 | 0 | 41.9 | 0 |  | 7.96 | 0 | 90.4 | 0
2021-06-18 | 481 | 0 | 42.4 | 0 |  | 7.95 | 0 | 98.8 | 0
2021-06-19 | 487 | 0 | 42 | 0 |  | 7.94 | 0 | 75.4 | 0
2021-06-20 | 486 | 0 | 42.4 | 0 |  | 7.51 | 0 | 89.2 | 0
2021-06-21 | 490 | 0 | 42.1 | 0 |  | 7.94 | 0 | 88.2 | 0
2021-06-22 | 492 | 0 | 42.1 | 0 |  | 7.94 | 0 | 120 | 0
2021-06-23 | 484 | 0 | 41.9 | 0 |  | 7.93 | 0 | 130 | 0
2021-06-24 | 429 | 0 | 41.7 | 0 |  | 8.1 | 0 | 85.8 | 0
2021-06-25 | 457 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.95 | 0 | 83.7 | 0
2021-06-26 | 451 | 0 | 41.9 | 0 |  | 8.03 | 0 | 68 | 0
2021-06-27 | 445 | 0 | 41.7 | 0 |  | 8.02 | 0 | 69.1 | 0
2021-06-28 | 449 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.96 | 0 | 75.2 | 0
2021-06-29 | 450 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.98 | 0 | 75.6 | 0
2021-06-30 | 455 | 0 | 41.2 | 0 |  | 7.96 | 0 | 77.1 | 0
2021-07-01 | 414 | 0 | 40.4 | 0 |  | 7.02 | 0 | 76.7 | 0
2021-07-02 | 456 | 0 | 29.4 | 0 |  | 8.11 | 0 | 84.5 | 0
2021-07-03 | 456 | 0 | 20.1 | 0 |  | 8.06 | 0 | 70.6 | 0
2021-07-04 | 458 | 0 | 40.5 | 0 |  | 8.07 | 0 | 70.7 | 0
2021-07-05 | 459 | 0 | 40.7 | 0 |  | 8.06 | 0 | 84.6 | 0
2021-07-06 | 456 | 0 | 41.1 | 0 |  | 8.06 | 0 | 69.9 | 0
2021-07-07 | 458 | 0 | 41.1 | 0 |  | 8.07 | 0 | 73.6 | 0
2021-07-08 | 454 | 0 | 41.6 | 0 |  | 8.05 | 0 | 70.6 | 0
2021-07-09 | 454 | 0 | 41.2 | 0 |  | 8.02 | 0 | 72.7 | 0
2021-07-10 | 455 | 0 | 41.4 | 0 |  | 8.02 | 0 | 96.5 | 0
2021-07-11 | 454 | 0 | 41.2 | 0 |  | 8.02 | 0 | 76.1 | 0
2021-07-12 | 457 | 0 | 42.2 | 0 |  | 8.04 | 0 | 83.9 | 0
2021-07-13 | 459 | 0 | 41.8 | 0 |  | 8.06 | 0 | 76.8 | 0
2021-07-14 | 466 | 0 | 41.2 | 0 |  | 8.04 | 0 | 90.5 | 0
2021-07-15 | 472 | 0 | 41 | 0 |  | 8.01 | 0 | 82.4 | 0
2021-07-16 | 462 | 0 | 41.3 | 0 |  | 7.97 | 0 | 91.4 | 0
2021-07-17 | 459 | 0 | 41 | 0 |  | 7.95 | 0 | 100 | 0
2021-07-18 | 462 | 0 | 41.7 | 0 |  | 7.95 | 0 | 69.6 | 0
2021-07-19 | 464 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.95 | 0 | 67.4 | 0
2021-07-20 | 462 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.95 | 0 | 65 | 0
2021-07-21 | 458 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.96 | 0 | 69 | 0
2021-07-22 | 457 | 0 | 41.6 | 0 |  | 7.96 | 0 | 73.2 | 0
2021-07-23 | 457 | 0 | 41.1 | 0 |  | 7.94 | 0 | 65 | 0
2021-07-24 | 452 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.95 | 0 | 64.9 | 0
2021-07-25 | 457 | 0 | 41.9 | 0 |  | 7.95 | 0 | 67.8 | 0
2021-07-26 | 459 | 0 | 41.2 | 0 |  | 7.97 | 0 | 81.3 | 0
2021-07-27 | 463 | 0 | 41.2 | 0 |  | 7.94 | 0 | 65.6 | 0
2021-07-28 | 462 | 0 | 40.9 | 0 |  | 7.96 | 0 | 68.7 | 0
2021-07-29 | 462 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.95 | 0 | 64.1 | 0
2021-07-30 | 457 | 0 | 41.1 | 0 |  | 7.95 | 0 | 63.9 | 0
2021-07-31 | 456 | 0 | 41.8 | 0 |  | 7.95 | 0 | 74.5 | 0
2021-08-01 | 452 | 0 | 32.7 | 0 |  | 7.96 | 0 | 87.5 | 0
2021-08-02 | 454 | 0 | 14 | 0 |  | 7.96 | 0 | 80.3 | 0
2021-08-03 | 451 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.97 | 0 | 68.9 | 0
2021-08-04 | 449 | 0 | 40.8 | 0 |  | 7.96 | 0 | 60.5 | 0
2021-08-05 | 446 | 0 | 41.6 | 0 |  | 7.96 | 0 | 63.8 | 0
2021-08-06 | 443 | 0 | 42 | 0 |  | 7.95 | 0 | 65.1 | 0
2021-08-07 | 442 | 0 | 41.3 | 0 |  | 7.96 | 0 | 64.5 | 0
2021-08-08 | 441 | 0 | 41.8 | 0 |  | 7.96 | 0 | 64.2 | 0
2021-08-09 | 442 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.96 | 0 | 64.1 | 0
2021-08-10 | 444 | 0 | 41.3 | 0 |  | 7.96 | 0 | 79.2 | 0
2021-08-11 | 444 | 0 | 41.3 | 0 |  | 7.96 | 0 | 111 | 0
2021-08-12 | 444 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.97 | 0 | 120 | 0
2021-08-13 | 442 | 0 | 41.2 | 0 |  | 7.99 | 0 | 82.2 | 0
2021-08-14 | 447 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.97 | 0 | 88.4 | 0
2021-08-15 | 445 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.98 | 0 | 119 | 0
2021-08-16 | 445 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.98 | 0 | 106 | 0
2021-08-17 | 446 | 0 | 40.8 | 0 |  | 7.97 | 0 | 86 | 0
2021-08-18 | 448 | 0 | 40.6 | 0 |  | 7.97 | 0 | 76.2 | 0
2021-08-19 | 450 | 0 | 41.1 | 0 |  | 7.99 | 0 | 89.1 | 0
2021-08-20 | 451 | 0 | 41.8 | 0 |  | 7.99 | 0 | 81.2 | 0
2021-08-21 | 449 | 0 | 40.9 | 0 |  | 7.98 | 0 | 85.4 | 0
2021-08-22 | 449 | 0 | 41.1 | 0 |  | 7.98 | 0 | 90.2 | 0
2021-08-23 | 449 | 0 | 40.8 | 0 |  | 7.99 | 0 | 103 | 0
2021-08-24 | 442 | 0 | 41.5 | 0 |  | 8.06 | 0 | 80.7 | 0
2021-08-25 | 419 | 0 | 41.3 | 0 |  | 7.97 | 0 | 63.7 | 0
2021-08-26 | 291 | 0 | 41.5 | 0 |  | 7.97 | 0 | 94.3 | 0
2021-08-27 | 291 | 0 | 41.4 | 0 |  | 7.94 | 0 | 79.1 | 0
2021-08-28 | 295 | 0 | 41.3 | 0 |  | 7.99 | 0 | 79.8 | 0
2021-08-29 | 295 | 0 | 42.6 | 0 |  | 7.96 | 0 | 85.8 | 0
2021-08-30 | 293 | 0 | 42.4 | 0 |  | 7.98 | 0 | 71 | 0
2021-08-31 | 297 | 0 | 42.7 | 0 |  | 7.98 | 0 | 59.8 | 0
平均值： | 322 | 0 | 19.2 | 0 |  | 6.88 | 0 | 62.1 | 0
最大值： | 1136 | 0 | 88.6 | 0 |  | 18.7 | 0 | 168 | 0
最小值： | 33.3 | 0 | 0.172 | 0 |  | 0.0072 | 0 | 3.79 | 0
排放量： |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0